## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 ml | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 ml | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = 410 | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2017 |  |  | <1 |  | <1 | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Bukčių ir Jankiškių vandenvietės | Parko g. 4, Buivydiškės, Buivydiškių vaikų darželis | 2022-07-07 09:20 | < 1.0 | 25.0 | < 1.0 |  | 0.34 | Priimtinas |  | 600 | Priimtinas | < 3 | 7.74
Bukčių ir Jankiškių vandenvietės | Sietyno g. 5, Vilniaus darželis mokykla "Šilelis" | 2022-07-11 09:57 | < 1.0 | 3.0 | < 1.0 | 48 | 0.59 | Priimtinas | 22 | 652 | Priimtinas | 3 | 7.59
Bukčių ir Jankiškių vandenvietės | Šiltnamių g. 29, VŠĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė | 2022-07-11 10:30 | < 1.0 | 4.0 | < 1.0 |  | 0.7 | Priimtinas |  | 654 | Priimtinas | < 3 | 7.60
Bukčių ir Jankiškių vandenvietės | Bukčiai po vandens gerinimo įrenginių | 2022-07-11 10:10 | < 1.0 | Aptikta | < 1.0 | < 10 | 0.45 | Priimtinas | 12 | 653 | Priimtinas | < 3 | 7.50
Bukčių ir Jankiškių vandenvietės | Laisvės pr. 46, Vilniaus darželis- mokykla „Žiburėlis” | 2022-07-12 11:05 | < 1.0 | Aptikta | < 1.0 |  | 0.34 | Priimtinas |  | 647 | Priimtinas | 3 | 7.62
Bukčių ir Jankiškių vandenvietės | I. Kanto al. 7a, Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas" | 2022-07-12 10:45 | < 1.0 | 5.0 | < 1.0 | < 10 | 0.28 | Priimtinas | 6 | 662 | Priimtinas | 3 | 7.43
Bukčių ir Jankiškių vandenvietės | Vydūno g. 11a, Vilniaus lopšelis-darželis „Gilužis” | 2022-08-02 09:28 | < 1.0 | 8.0 | < 1.0 | 13 | 0.27 | Priimtinas | 6 | 595 | Priimtinas | 3 | 7.79
Bukčių ir Jankiškių vandenvietės | Bukčiai po vandens gerinimo įrenginių | 2022-08-02 10:20 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | 27 | 0.41 | Priimtinas | 7 | 613 | Priimtinas | 5 | 7.64
Bukčių ir Jankiškių vandenvietės | Karoliniškių III kėlimo siurblinė | 2022-08-10 08:40 | < 1.0 | 16.0 | < 1.0 | < 10 | 0.4 | Priimtinas | 23 | 582 | Priimtinas | 4 | 7.80
Bukčių ir Jankiškių vandenvietės | Įsruties g. 3, Pilaitės vidurinė mokykla | 2022-09-08 10:45 | < 1.0 | 71.0 | < 1.0 | 74 | 0.93 | Priimtinas | 20 | 601 | Priimtinas | 3 | 7.71
Bukčių ir Jankiškių vandenvietės | I. Kanto al. 7a, Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas" | 2022-09-08 10:30 | < 1.0 | 50.0 | < 1.0 |  | 0.35 | Priimtinas |  | 625 | Priimtinas | 3 | 7.73
Bukčių ir Jankiškių vandenvietės | Šiltnamių g. 29, VŠĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė | 2022-09-08 11:50 | < 1.0 | 49.0 | < 1.0 |  | 0.37 | Priimtinas |  | 618 | Priimtinas | 3 | 7.71
Bukčių ir Jankiškių vandenvietės | Bukčiai po vandens gerinimo įrenginių | 2022-09-08 11:35 | < 1.0 | 15.0 | < 1.0 | 19 | 0.33 | Priimtinas | 9 | 628 | Priimtinas | 4 | 7.59
Bukčių ir Jankiškių vandenvietės | Salotės III kėlimo siurblinė | 2022-09-28 08:08 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 10 | 0.5 | Priimtinas | < 6 | 584 | Priimtinas | 4 | 7.61
Iš viso: |  |  | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14