## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 ml | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 ml | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = 410 | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2017 |  |  | <1 |  | <1 | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Daniliškių vandenvietė | Daniliškės po vandens gerinimo įrenginių | 2022-01-19 09:35 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 10 | 0.46 | Priimtinas | < 6 | 389 | Priimtinas | 3 | 7.77
Daniliškių vandenvietė | Speigo g. 9, Maisto prekių parduotuvė | 2022-02-09 09:30 | < 1.0 | 98.0 | < 1.0 | 37 | 0.34 | Priimtinas | < 6 | 419 | Priimtinas | < 3 | 7.92
Daniliškių vandenvietė | Daniliškės po vandens gerinimo įrenginių | 2022-03-30 09:20 | < 1.0 | 8.0 | < 1.0 | 15 | 0.32 | Priimtinas | < 6 | 421 | Priimtinas | 3 | 7.85