## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 ml | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 ml | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = 410 | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2017 |  |  | <1 |  | <1 | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Eišiškių vandenvietė | Eišiškių vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių, Akacijų g. 5 A | 2022-08-04 10:12 | < 1.0 | 4.0 | < 1.0 | 17 | 0.38 | Priimtinas | 40 | 398 | Priimtinas | 4 | 7.59
Eišiškių vandenvietė | Eišiškių vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių, Akacijų g. 5 A | 2022-09-15 11:03 |  |  |  | < 10 | 0.53 |  | 20
Iš viso: |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1