## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 ml | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 ml | NTU | - | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = 410 | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2017 |  |  | <1 |  | <1 | 4 |  | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Karveliškių vandenvietė | Vilijos g. 25, gyvenamasis namas | 2022-07-25 10:45 | < 1.0 | 4.0 | < 1.0 | 3.6 | Priimtinas | 330 | Priimtinas | 9 | 8.00
Iš viso: |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1