## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 ml | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 ml | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = 410 | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2017 |  |  | <1 |  | <1 | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Naujosios Vilnios vandenvietė | Vilniaus "Vilnios" pagrindinė mokykla, Palydovo g. 29a | 2022-07-14 09:25 | < 1.0 | 14.0 | < 1.0 |  | 0.29 | Priimtinas |  | 462 | Priimtinas | 4 | 7.58
Naujosios Vilnios vandenvietė | Naujoji Vilnia po vandens gerinimo įrenginių | 2022-07-14 09:45 | < 1.0 | 59.0 | < 1.0 | < 10 | 0.37 | Priimtinas | < 6 | 463 | Priimtinas | 4 | 7.66
Naujosios Vilnios vandenvietė | Vilniaus lopšelis-darželis "Vilnelė", Pergalės g. 20 | 2022-08-10 11:20 | < 1.0 | 26.0 | < 1.0 |  | 0.6 | Priimtinas |  | 459 | Priimtinas | 4 | 7.75
Naujosios Vilnios vandenvietė | Parko g. 52, III kėlimo siurblinė | 2022-08-10 11:00 | < 1.0 | 43.0 | < 1.0 | 12 | 1.14 | Priimtinas | 27 | 459 | Priimtinas | 4 | 7.67
Naujosios Vilnios vandenvietė | Naujoji Vilnia po vandens gerinimo įrenginių | 2022-08-10 10:43 | < 1.0 | 60.0 | < 1.0 | < 10 | 0.49 | Priimtinas | 24 | 460 | Priimtinas | 4 | 7.69
Naujosios Vilnios vandenvietė | Rektorių g. 5, UAB "Vilniaus Alus" | 2022-08-10 10:00 | < 1.0 | 63.0 | < 1.0 | < 10 | 0.41 | Priimtinas | 23 | 461 | Priimtinas | 4 | 7.72
Naujosios Vilnios vandenvietė | Vilniaus "Vilnios" pagrindinė mokykla, Palydovo g. 29a | 2022-09-21 08:53 | < 1.0 | 21.0 | < 1.0 | < 10 | 0.37 | Priimtinas | < 6 | 449 | Priimtinas | 4 | 7.72
Iš viso: |  |  | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7