## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 ml | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 ml | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = 410 | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2017 |  |  | <1 |  | <1 | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Šalčininkų vandenvietė | Šalčininkų m. vandenvietė, Melioratorių g. 15 | 2022-02-22 12:00 | < 1.0 | 3.0 | < 1.0 | 611 (N: 200) | 2.42 | Priimtinas | 59 (N: 50) | 523 | Priimtinas | 3 | 7.82
Šalčininkų vandenvietė | Vytauto g. 36, Šalčininkų vaikų lopšelis-darželis "Pasaka" | 2022-02-22 12:15 | < 1.0 | 8.0 | < 1.0 |  | 2.49 | Priimtinas |  | 513 | Priimtinas | 3 | 7.65