## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 ml | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 ml | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = 410 | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2017 |  |  | <1 |  | <1 | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Sereikiškių vandenvietė | Sereikiškių parkas po vandens gerinimo įrenginių | 2022-01-03 07:40 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 10 | 0.23 | Priimtinas | 46 | 425 | Priimtinas | 5 | 7.58
Sereikiškių vandenvietė | Maironio g. 6, Vilniaus dailės akademija | 2022-01-03 08:10 | < 1.0 | 3.0 | < 1.0 | 23 | 0.21 | Priimtinas | 15 | 435 | Priimtinas | 5 | 7.76
Sereikiškių vandenvietė | Lukiškių skg. 5, Vilniaus kunigaikščio Gedimino (buv. – Genio) progimnazija | 2022-01-03 08:25 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 |  | 0.29 | Priimtinas |  | 432 | Priimtinas | 4 | 7.55
Sereikiškių vandenvietė | Jasinskio g. 15, Vilniaus kolegija | 2022-01-03 08:45 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 10 | 0.23 | Priimtinas | < 6 | 434 | Priimtinas | 4 | 7.64
Sereikiškių vandenvietė | Žygimantų g. 8, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras | 2022-01-03 09:00 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 |  | 0.25 | Priimtinas |  | 433 | Priimtinas | 5 | 7.60
Sereikiškių vandenvietė | Sereikiškių parkas po vandens gerinimo įrenginių | 2022-02-08 07:30 | < 1.0 | Aptikta | < 1.0 | < 10 | 0.28 | Priimtinas | 45 | 426 | Priimtinas | 4 | 7.57
Sereikiškių vandenvietė | Sereikiškių parkas po vandens gerinimo įrenginių | 2022-03-08 07:30 | < 1.0 | Aptikta | < 1.0 | 10 | 0.31 | Priimtinas | 30 | 430 | Priimtinas | 4 | 7.59
Sereikiškių vandenvietė | Jasinskio g. 15, Vilniaus kolegija | 2022-03-14 10:30 | < 1.0 | Aptikta | < 1.0 |  | 0.52 | Priimtinas |  | 438 | Priimtinas | 4 | 7.59
Sereikiškių vandenvietė | Jasinskio g. 7, daugiabutis gyv. namas | 2022-03-14 10:20 | < 1.0 | Aptikta | < 1.0 |  | 0.28 | Priimtinas |  | 439 | Priimtinas | 4 | 7.67