## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 ml | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 ml | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = 410 | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2017 |  |  | <1 |  | <1 | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Žemųjų Panerių vandenvietė | Savanorių pr. 159, UAB "Azure enterprise" | 2022-07-04 08:50 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 |  | 0.79 | Priimtinas |  | 421 | Priimtinas | 4 | 7.65
Žemųjų Panerių vandenvietė | Vaduvos g. 14a, Vilniaus Vaduvos darželis-mokykla | 2022-07-04 09:15 | < 1.0 | 5.0 | < 1.0 | 22 | 0.59 | Priimtinas | < 6 | 421 | Priimtinas | 4 | 7.73
Žemųjų Panerių vandenvietė | Žemieji Paneriai rezervuaro ištakiuose | 2022-07-04 09:50 | < 1.0 | Aptikta | < 1.0 | < 10 | 0.45 | Priimtinas | 20 | 422 | Priimtinas | 4 | 7.71
Žemųjų Panerių vandenvietė | Žemieji Paneriai rezervuaro ištakiuose | 2022-08-02 11:10 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | 10 | 0.39 | Priimtinas | 21 | 413 | Priimtinas | 3 | 7.80
Žemųjų Panerių vandenvietė | Žemieji Paneriai rezervuaro ištakiuose | 2022-09-07 09:45 | < 1.0 | 42.0 | < 1.0 | < 10 | 0.42 | Priimtinas | < 6 | 436 | Priimtinas | 4 | 7.62
Žemųjų Panerių vandenvietė | Riovonių g. 2, gyvenamasis namas | 2022-09-07 09:25 | < 1.0 | 6.0 | < 1.0 | 23 | 0.6 | Priimtinas | 68 (N: 50) | 769 | Priimtinas | 3 | 7.43
Iš viso: |  |  | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6