## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 ml | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 ml | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = 410 | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2017 |  |  | <1 |  | <1 | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Bukčių ir Jankiškių vandenvietės | Bukčiai po vandens gerinimo įrenginių | 2022-10-04 11:20 | < 1.0 | 3.0 | < 1.0 | 23 | 0.55 | Priimtinas | < 6 | 618 | Priimtinas | 3 | 7.61
Bukčių ir Jankiškių vandenvietės | Sietyno g. 5, Vilniaus darželis mokykla "Šilelis" | 2022-10-05 10:50 | < 1.0 | 43.0 | < 1.0 |  | 0.56 | Priimtinas |  | 598 | Priimtinas | < 3 | 7.65
Bukčių ir Jankiškių vandenvietės | Parko g. 4, Buivydiškės, Buivydiškių vaikų darželis | 2022-10-05 10:20 | < 1.0 | 6.0 | < 1.0 | < 10 | 0.6 | Priimtinas | 10 | 585 | Priimtinas | < 3 | 7.51
Bukčių ir Jankiškių vandenvietės | Laisvės pr. 46, Vilniaus darželis- mokykla „Žiburėlis” | 2022-10-05 10:33 | < 1.0 | 18.0 | < 1.0 | 27 | 0.82 | Priimtinas | 9 | 606 | Priimtinas | 3 | 7.71
Bukčių ir Jankiškių vandenvietės | Bukčiai po vandens gerinimo įrenginių | 2022-11-08 08:36 | < 1.0 | Aptikta | < 1.0 | 19 | 0.5 | Priimtinas | 13 | 579 | Priimtinas | < 3 | 7.59
Bukčių ir Jankiškių vandenvietės | I. Kanto al. 7a, Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas" | 2022-11-15 10:47 | < 1.0 | Aptikta | < 1.0 | < 10 | 0.55 | Priimtinas | < 6 | 596 | Priimtinas | 5 | 7.71
Bukčių ir Jankiškių vandenvietės | Vydūno g. 11a, Vilniaus lopšelis-darželis „Gilužis” | 2022-11-15 10:30 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 |  | 0.46 | Priimtinas |  | 571 | Priimtinas | 3 | 7.74
Bukčių ir Jankiškių vandenvietės | Bukčiai po vandens gerinimo įrenginių | 2022-12-08 08:00 | < 1.0 | 17.0 | < 1.0 | 22 | 0.69 | Priimtinas | 11 | 585 | Priimtinas | 4 | 7.46
Bukčių ir Jankiškių vandenvietės | Šiltnamių g. 29, VŠĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė | 2022-12-08 08:20 | < 1.0 | 13.0 | < 1.0 | 25 | 0.83 | Priimtinas | 12 | 586 | Priimtinas | < 3 | 7.59
Bukčių ir Jankiškių vandenvietės | Įsruties g. 3, Pilaitės vidurinė mokykla | 2022-12-12 09:45 | < 1.0 | 7.0 | < 1.0 |  | 0.63 | Priimtinas |  | 576 | Priimtinas | 3 | 7.78
Bukčių ir Jankiškių vandenvietės | Erfurto g. 42, Vilniaus lopšelis-darželis „Giraitė” | 2022-12-13 10:50 | < 1.0 | 69.0 | < 1.0 |  | 0.44 | Priimtinas |  | 588 | Priimtinas | 3 | 7.64