## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 ml | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 ml | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = 410 | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2017 |  |  | <1 |  | <1 | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Pečiukų vandenvietė | Pečiukų vandenvietė, Nemenčinės pl. 194 a | 2022-11-10 10:30 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | 372 (N: 200) | 2.33 | Priimtinas | 54 (N: 50) | 485 | Priimtinas | 3 | 7.80
Pečiukų vandenvietė | Nemenčinės pl. 182 , gyv. namas | 2022-12-07 09:10 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | 222 (N: 200) | 1.73 | Priimtinas | 85 (N: 50) | 479 | Priimtinas | 4 | 7.81