## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 ml | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 ml | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = 410 | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2017 |  |  | <1 |  | <1 | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Tuputiškių vandenvietė | Tuputiškės po vandens gerinimo įrenginių | 2022-10-11 08:00 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 10 | 0.56 | Priimtinas | 37 | 439 | Priimtinas | 5 | 7.74
Tuputiškių vandenvietė | Vandens g. 34, vandens ėmimo kolonėlė | 2022-10-11 08:10 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 |  | 0.88 | Priimtinas |  | 440 | Priimtinas | 4 | 7.73
Tuputiškių vandenvietė | Seinų g. 3, „Mc Donalds“ restoranas | 2022-10-19 07:55 | < 1.0 | 12.0 | < 1.0 |  | 0.77 | Priimtinas |  | 786 | Priimtinas | 3 | 7.43
Tuputiškių vandenvietė | Vasaros g. 5 VŠĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras | 2022-11-07 11:05 | < 1.0 | 9.0 | < 1.0 |  | 0.76 | Priimtinas |  | 439 | Priimtinas | 3 | 7.45
Tuputiškių vandenvietė | Vandens g. 34, vandens ėmimo kolonėlė | 2022-11-07 10:35 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 |  | 0.96 | Priimtinas |  | 436 | Priimtinas | 4 | 7.74
Tuputiškių vandenvietė | Tuputiškės po vandens gerinimo įrenginių | 2022-11-07 10:50 | < 1.0 | 3.0 | < 1.0 | 12 | 0.79 | Priimtinas | 29 | 435 | Priimtinas | 5 | 7.67
Tuputiškių vandenvietė | Tuputiškės po vandens gerinimo įrenginių | 2022-12-06 08:40 | < 1.0 | 14.0 | < 1.0 | < 10 | 1.18 | Priimtinas | 31 | 439 | Priimtinas | 5 | 7.70