## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 ml | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 ml | Skaičius 100 ml | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = 410 | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Eišiškių vandenvietė | Eišiškių vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių, Akacijų g. 5 A | 2023-02-13 10:25 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 87 | 1.41 | Priimtinas | 52 (N: 50) | 506 | Priimtinas | 6 | 7.41
Eišiškių vandenvietė | Jono Pauliaus II-ojo g. 26, S. Rapalionio vardo gimnazija | 2023-02-13 09:50 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.8 | Priimtinas |  | 407 | Priimtinas | 4 | 7.60
Eišiškių vandenvietė | Ligoninės g. 20, VšĮ Eišiškių Pirminės sveikatos priežiūros centras | 2023-02-13 10:10 | 0/neaptikta | 6.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 19 | 0.6 | Priimtinas | 27 | 498 | Priimtinas | 5 | 7.42
Eišiškių vandenvietė | Ąžuolų g.1, Eišiškių vaikų lopšelis-darželis "Žiburėlis" | 2023-02-13 10:40 | 0/neaptikta | 22.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 15 | 0.7 | Priimtinas | 12 | 499 | Priimtinas | 7 | 7.43
Eišiškių vandenvietė | Ligoninės g. 20, VšĮ Eišiškių Pirminės sveikatos priežiūros centras | 2023-03-21 10:30 | 0/neaptikta | 6.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 57 | 0.21 | Priimtinas | 14 | 400 | Priimtinas | 5 | 7.48
Eišiškių vandenvietė | Vilniaus g. 81, Šalčininkų r. Eišiškių gimnazija | 2023-03-21 10:45 | 0/neaptikta | 4.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 33 | 0.41 | Priimtinas | 22 | 456 | Priimtinas | 6 | 7.53