## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 ml | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 ml | Skaičius 100 ml | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = 410 | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Šalčininkų vandenvietė | Šalčininkų m. vandenvietė, Melioratorių g. 15 | 2023-02-08 09:50 | 0/neaptikta | 4.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 480 (N: 200) | 2.3 | Priimtinas | 57 (N: 50) | 525 | Priimtinas | < 3 | 7.86
Šalčininkų vandenvietė | Vytauto g. 35, "Santarvės" vardo gimnazija | 2023-02-08 09:30 | 0/neaptikta | 36.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 225 (N: 200) | 2.53 | Priimtinas | 22 | 516 | Priimtinas | < 3 | 7.77
Šalčininkų vandenvietė | Vytauto g. 36, Šalčininkų vaikų lopšelis-darželis "Pasaka" | 2023-02-08 09:15 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 1.69 | Priimtinas |  | 517 | Priimtinas | < 3 | 7.59
Šalčininkų vandenvietė | J. Sniadeckio g. 15, Šalčininkų lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 2023-02-08 10:10 | 0/neaptikta | 39.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 192 | 2.43 | Priimtinas | 40 | 520 | Priimtinas | < 3 | 7.80
Šalčininkų vandenvietė | Šalčininkų m. vandens bokštas, Pramonės g. 2a | 2023-03-21 11:48 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 185 | 1.74 | Priimtinas | 29 | 525 | Priimtinas | 3 | 7.75