## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 ml | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 ml | Skaičius 100 ml | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = 410 | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Salininkų vandenvietė | Salininkai po vandens gerinimo įrenginių | 2023-01-12 09:00 | 0/neaptikta | 16.0 |  | 0/neaptikta | < 10 | 0.96 | Priimtinas | < 6 | 505 | Priimtinas | 4 | 7.66
Salininkų vandenvietė | Kalviškių g. 1, Salininkų lopšelis-darželis | 2023-01-12 08:43 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0/neaptikta |  | 0.63 | Priimtinas |  | 506 | Priimtinas | 4 | 7.79
Salininkų vandenvietė | Vaikų g. 16, Salininkų vidurinė mokykla | 2023-02-23 09:05 | 0/neaptikta | 5.0 |  | 0/neaptikta | 32 | 0.77 | Priimtinas | 6 | 503 | Priimtinas | 5 | 7.60
Salininkų vandenvietė | Salininkai po vandens gerinimo įrenginių | 2023-03-15 08:55 | 0/neaptikta | 10.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 23 | 0.44 | Priimtinas | < 6 | 501 | Priimtinas | 4 | 7.88