## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 ml | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 ml | Skaičius 100 ml | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = 410 | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Švenčionėlių vandenvietė | Švenčionėliai po vandens gerinimo įrenginių | 2023-01-25 10:40 | 0/neaptikta | 2.0 |  | 0/neaptikta | < 10 | 0.78 | Priimtinas | 7 | 485 | Priimtinas | 5 | 7.68
Švenčionėlių vandenvietė | Ateities g. 50, Švenčionėlių lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 2023-01-25 11:20 | 0/neaptikta | 2.0 |  | 0/neaptikta | 53 | 1.11 | Priimtinas | 13 | 483 | Priimtinas | 5 | 7.68
Švenčionėlių vandenvietė | Vilniaus g. 130, Švenčionių raj. socialinių paslaugų centras | 2023-01-25 11:05 | 0/neaptikta | 1.0 |  | 0/neaptikta |  | 0.69 | Priimtinas |  | 495 | Priimtinas | 7 | 7.50
Švenčionėlių vandenvietė | Mokyklos g. 24, Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija | 2023-01-25 10:54 | 0/neaptikta | 3.0 |  | 0/neaptikta | < 10 | 0.75 | Priimtinas | 13 | 472 | Priimtinas | 7 | 7.69
Švenčionėlių vandenvietė | Švenčionėliai po vandens gerinimo įrenginių | 2023-03-20 10:28 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 55 | 0.29 | Priimtinas | 36 | 581 | Priimtinas | 7 | 7.44
Švenčionėlių vandenvietė | Ateities g. 50, Švenčionėlių lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 2023-03-29 10:01 | 0/neaptikta | 8.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 96 | 1.97 | Priimtinas | 30 | 561 | Priimtinas | 9 | 7.73