## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai | [10 empty] | Toksiniai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Amonis | Bendroji geležis | Chloridas | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Permanganato indeksas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | Sulfatas | pH_Vandenilio jonų koncentracija | Boras | Cianidai | Nitratas | Nitritas | Natris | Arsenas | Chromas | Fluoridas | Gyvsidabris | Kadmis | Nikelis | Selenas | Stibis | Varis | Švinas | Aliuminis
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 ml | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 ml | Skaičius 100 ml | mg/l | µg/l | mg/l | NTU | - | µg/l | mg/l O2 | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = 410 | mg/l | pH vienetai | mg/l | µg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0.5 | 200 | 250 | 4 |  | 50 | 5 | 2500 |  | 30 | 250 | 6.5-9.5 | 1.5 | 50 | 50 | 0.5 | 200 | 10 | 50 | 1.5 | 1 | 5 | 20 | 20 | 10 | 2 | 10 | 200
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Kirtimai po vandens gerinimo įrenginių | 2023-07-04 09:05 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 63 |  | 0.19 | Priimtinas | < 6 |  | 521 | Priimtinas | 5 |  | 7.72
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Liepkalnio g. 92, geriamojo vandens kolonėlė | 2023-08-03 08:40 | 0/neaptikta | 4.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 134 |  | 0.86 | Priimtinas | 17 |  | 575 | Priimtinas | 6 |  | 7.80
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Kirtimai po vandens gerinimo įrenginių | 2023-08-23 08:27 | 0/neaptikta | 7.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 31 |  | 0.27 | Priimtinas | 17 |  | 682 | Priimtinas | 6 |  | 7.66
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Eišiškių pl. 25, UAB "Dzūkija" | 2023-09-21 08:55 | 0/neaptikta | 68.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 50 |  | 0.46 | Priimtinas | 6 |  | 534 | Priimtinas | 5 |  | 7.77
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Kirtimai po vandens gerinimo įrenginių | 2023-09-21 08:50 | 0/neaptikta | 4.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 13 |  | 0.4 | Priimtinas | 24 |  | 617 | Priimtinas | 5 |  | 7.75
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Pelesos g. 15, Vilniaus lopšelis-darželis "Du gaideliai" | 2023-09-25 09:45 | 0/neaptikta | 0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | <0,01 | 67 | 37 | 0.57 | Priimtinas | 50 | 2.53 | 614 | Priimtinas | 5 | 21 | 7.81 | 0.215 | <5 | 0.55 | 0.003 | 56.6 | <1 | 1.8 | 0.74 | <0,1 | <0,3 | <2 | <1 | <1 | 4,9 µg/l | <1 | 19
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Pelesos g. 15, Vilniaus lopšelis-darželis "Du gaideliai" | 2023-09-28 09:45 | [9 empty] | 41
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Dzūkų g. 29, Vilniaus lopšelis-darželis „Lašelis” | 2023-09-25 09:45 | 0/neaptikta | 4 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0.059 | 65 | 32 | 0.58 | Priimtinas | 39 | 2.9 | 587 | Priimtinas | 6 | 19 | 7.86 | 0.289 | <5 | 0.68 | 0.061 | 50.7 | <1 | 4.8 | 0.67 | <0,1 | <0,3 | <2 | <1 | <1 | 4,0 µg/l | <1 | 19