## 1 priedas
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kokybės reikalavimų
1 priedas
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO RODIKLIAI
Nr. | Rodiklis | Mato vienetas
1. | Pakelto požeminio vandens kiekis | tūks. m3 per metus arba % bendrojo kiekio | 34287.113
2. | Pakelto paviršinio vandens kiekis | tūks. m3 per metus arba % bendrojo kiekio | 0
3. | Patiekto geriamojo vandens kiekis | tūks. m3 per metus arba % bendrojo kiekio | 34198.994
4. | Geriamojo vandens ruošimo įrenginiai | vienetai | 21
5. | Geriamojo vandens ruošimo įrenginių pajėgumas | m3 per parą | 135153.4247
6. | Gerinto vandens kiekis | m3 per metus, m3 per mėnesį, m3 per parą | 31269331
7. | Bendras geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis | km | 1811.2
8. | Geriamojo vandens gavybos įrenginių projektinis pajėgumas | m3 per metus, m3 per mėnesį, m3 per parą | 108067000
9. | Aptarnaujamų vartotojų ir abonentų skaičius | skaičius | 278199
10. | Vartotojams parduoto požeminio vandens kiekis | tūks. m3 per metus, m3 per mėnesį | 14594.4929
11. | Abonentams parduoto požeminio vandens kiekis | tūks. m3 per metus, m3 per mėnesį | 14413.9194
12. | Geriamojo vandens netektis | tūks. m3 per metus, m3 per mėnesį | 5190.5817
13. | Geriamojo vandens netektis | % gaunamo geriamojo vandens kiekio per mėnesį | 15.18%
14. | Geriamojo vandens netektis | m3/km vamzdyno per mėnesį | 238.8187
15. | Geriamojo vandens netektis | m3 abonentui ir vartotojui per mėnesį | 1.5565
16. | Naujų vartotojų skaičius per metus | skaičius per metus | 5305
17. | Naujų abonentų skaičius per metus | skaičius per metus | 185
18. | Geriamojo vandens tiekimo tinklo plėtra | metrai per metus | 68

## 2 priedas
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kokybės reikalavimų
2 priedas
GERIAMOJO VANDENS SLĖGIO RODIKLIAI
Nr. | Rodiklis | Mato vienetas
1. | Didžiausias ties įvadu užfiksuotas slėgis | m | 115
2. | Mažiausias ties įvadu užfiksuotas slėgis | m | 30
3. | Mažo slėgio atvejų dažnumas | skaičius per metus arba dienų skaičius per metus | 2
4. | Skundai dėl mažo slėgio | skaičius per metus | 2
5. | Skundai dėl didelio slėgio | skaičius per metus | 0
6. | Pertrūkiai, kuriuos sukelia per didelis slėgis | skaičius per metus | 0
7. | Geriamojo vandens tiekėjo eksploatuojamos slėgio pakėlimo stotys geriamojo vandens tiekimo tinkle | skaičius | 153

## 3 priedas
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kokybės reikalavimų
3 priedas
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO PERTRŪKIŲ RODIKLIAI
Nr. | Rodiklis | Mato vienetas
1. | Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę daugiau kaip 24 val. | skaičius per metus | 3
2. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius (vidutiniškai) | abonentų ir vartotojų skaičius | 18
3. | Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę daugiau kaip 24 val. | skaičius per metus | 36
4. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 2914
5. | Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | 1
6. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 104
7. | Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | 71
8. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 2892
9. | Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | 100
10. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 14269
11. | Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | 22
12. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 893
13. | Abonentai ir vartotojai, per metus patyrę pakartotinį geriamojo vandens tiekimo pertrūkį, nepriklausomai nuo pertrūkio priežasčių | abonentų ir vartotojų skaičius | 7748
14. | Bendras geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis | vamzdynų km | 1811
15. | Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijų dažnumas | 1 km vamzdyno avarijų skaičius per metus | 0.071231

## 4 priedas
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kokybės reikalavimų
4 priedas
ABONENTŲ IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMO RODIKLIAI
Nr. | Rodiklis | Mato vienetas
1. | Raštu (įskaitant elektroninį paštą) gautų skundų skaičius | skaičius per metus | 20
2. | Prašymai dėl prijungimo prie vandens tiekimo tinklų | skaičius per metus | 2798
3. | Prašymai dėl prijungimo prie nuotekų, paviršinių nuotekų surinkimo tinklų | skaičius per metus | 2864
4. | Kreipimosi dėl avarijų, nuotekų kolektorių užsikimšimo ar įgriuvimo skaičius | skaičius per metus | 0
5. | Atliktų abonentų ir vartotojų apklausų skaičius | skaičius per metus | 46
6. | Abonentų ir vartotojų skundų dėl geriamojo vandens saugos ir kokybės skaičius | skaičius per metus | 2

## 5 priedas
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kokybės reikalavimų
5 priedas
TVINDYMO NUOTEKOMIS RODIKLIAI
Nr. | Rodiklis | Mato vienetas
1. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų tvindymo nuotekomis atvejų skaičius | skaičius per metus | 0
2. | Abonentų teritorijų tvindymo paviršinėmis nuotekomis atvejų skaičius | skaičius per metus | 0
3. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų tvindymo nuotekomis dėl nuotekų kolektorių užsikimšimo ar įgriuvimo atvejų skaičius | skaičius per metus | 0
4. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų tvindymo nuotekomis dėl mažo nuotekų kolektorių hidraulinio pajėgumo atvejų skaičius | skaičius per metus | 0
5. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų tvindymo nuotekomis dėl kitų priežasčių skaičius | skaičius per metus | 0
6. | Abonentų teritorijų tvindymo paviršinėmis nuotekomis dėl kitų, ankstesniuose punktuose nepaminėtų priežasčių skaičius | skaičius per metus | 0
7. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų įrangos gedimo atvejų skaičius dėl tvindymo nuotekomis | skaičius per metus | 0
8. | Viešųjų teritorijų tvindymo nuotekomis atvejų skaičius | skaičius per metus | 0
9. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų, patiriančių tvindymą nuotekomis dažniau kaip kartą per metus, skaičius | skaičius | 0
10. | Abonentų teritorijų, patiriančių tvindymą paviršinėmis nuotekomis daugiau kaip kartą per metus, skaičius | skaičius | 0

## 6 priedas
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kokybės reikalavimų
6 priedas
NUOTEKŲ TVARKYMO PERTRŪKIŲ RODIKLIAI
Nr. | Rodiklis | Mato vienetas
1. | Bendras planuotų nuotekų tvarkymo pertrūkių skaičius | skaičius per metus | 0
2. | Pertrūkių dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos skaičius | skaičius per metus | 14
3. | Bendras nuotekų surinkimo tinklų ilgis | vamzdynų km | 1530
4. | Planuoti nuotekų tvarkymo pertrūkiai, trukę daugiau kaip 24 val. | skaičius per metus | 0
5. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
6. | Pertrūkiai dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos, trukę daugiau kaip 24 val. | skaičius per metus | 4
7. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
8. | Planuoti nuotekų tvarkymo pertrūkiai, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | 0
9. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
10. | Pertrūkiai dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | 6
11. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
12. | Planuoti nuotekų tvarkymo pertrūkiai, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | 0
13. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
14. | Pertrūkiai dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | 4
15. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
16. | Pertrūkių priežastys ir bendras skaičius | užsikimšimas / įgriuvimas / kita | 0
17. | Užsikimšimo atvejų skaičius | skaičius per metus | 1763
18. | Užsikimšimo atvejų skaičius | skaičius 1 km vamzdyno per metus | 1.1523
19. | Nuotekų surinkimo tinklų įgriuvimo atvejų skaičius | skaičius per metus | 519