## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 | Skaičius 100 | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Antavilių vandenvietė | Olimpiečių g. (prie irklavimo bazės) gertuvė-fontanėlis | 2023-10-03 08: | 0/neaptikta | 9.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Antavilių vandenvietė | Miglos g. 53, Vilniaus lopšelis darželis "Pušynėlis" | 2023-10-03 09: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 22 | 0.27 | Priimtinas | 11 | 511 | Priimtinas | 7 | 7.82
Antavilių vandenvietė | Taikos g. 80, daugiabutis gyv. namas | 2023-10-03 10: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 32 | 0.4 | Priimtinas | 12 | 509 | Priimtinas | 7 | 7.88
Antavilių vandenvietė | Latvių g. (Boriso Nemcovo skveras) gertuvė-fontanėlis | 2023-10-04 07: | 0/neaptikta | 87.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Antavilių vandenvietė | Birutės g. 32A, (Žvėrynas) prie tilto į Vingio parką gertuvė-fontanėlis | 2023-10-04 07: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Antavilių vandenvietė | Kraševskio g. (Žvėrynas) gertuvė-fontanėlis | 2023-10-04 07: | 0/neaptikta | 52.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Antavilių vandenvietė | Minties g. 3, Vilniaus Joachimo Levelio inžinerinės gimnazijos stadiono gertuvė-fontanėlis | 2023-10-05 08: | 0/neaptikta | 97.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Antavilių vandenvietė | Dūkštų g. 14, Vilniaus lopšelis darželis "Sveikuolis" | 2023-10-05 09: | 0/neaptikta | 1.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 14 | 0.27 | Priimtinas | < 6 | 542 | Priimtinas | 7 | 7.75
Antavilių vandenvietė | Taikos g. 157, Vilniaus "Taikos" progimnazijos stadiono gertuvė-fontanėlis | 2023-10-10 12: | 0/neaptikta | 18.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Antavilių vandenvietė | S. Stanevičiaus g. 25, Vilniaus S. Stanevičiaus progimnazijos stadiono gertuvė-fontanėlis | 2023-10-10 12: | 0/neaptikta | 98.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Antavilių vandenvietė | Didlaukio g. 23, Vilniaus Baltupių progimnazijos stadiono gertuvė-fontanėlis | 2023-10-10 11: | 0/neaptikta | 4.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Antavilių vandenvietė | Antakalnio g. 57, VšĮ Vilniaus miesto universitetinė ligoninė | 2023-10-11 08: | 0/neaptikta | 24.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 94 | 0.29 | Priimtinas | < 6 | 528 | Priimtinas | 7 | 7.93
Antavilių vandenvietė | Antakalnio g. 74, Vilniaus lopšelis darželis "Atžalėlės" | 2023-10-11 08: | 0/neaptikta | 7.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.29 | Priimtinas |  | 530 | Priimtinas | 7 | 7.87
Antavilių vandenvietė | Keramikų g. 34, Vilniaus lopšelis darželis "Molinukas" | 2023-10-11 09: | 0/neaptikta | 12.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.37 | Priimtinas |  | 530 | Priimtinas | 7 | 7.87
Antavilių vandenvietė | Antaviliai po vandens gerinimo įrenginių | 2023-10-11 10: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 46 | 0.58 | Priimtinas | 9 | 529 | Priimtinas | 7 | 8.05
Antavilių vandenvietė | Bubilo g. 8, Vilniaus Balsių pagrindinė mokykla | 2023-10-11 11: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 1.68 | Priimtinas |  | 527 | Priimtinas | 7 | 7.84
Antavilių vandenvietė | Mokyklos g. 9, Vilniaus miesto Jeruzalės progimnazija | 2023-10-12 09: | 0/neaptikta | 16.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 10 | 0.42 | Priimtinas | 9 | 531 | Priimtinas | 6 | 7.78
Antavilių vandenvietė | S. Stanevičiaus g. 57, Fabijoniškių socialinių paslaugų namai | 2023-10-12 09: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 15 | 0.25 | Priimtinas | 17 | 532 | Priimtinas | 6 | 7.79
Antavilių vandenvietė | Naujakiemio g. 47 a, Viršuliškių III kėlimo vandens siurblinė | 2023-10-17 09: | 0/neaptikta | 3.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | < 10 | 0.34 | Priimtinas | 11 | 503 | Priimtinas | 7 | 7.90
Antavilių vandenvietė | Naujakiemio g. 47 a, geriamojo vandens pilstymo į plastikines talpas vieta | 2023-10-17 09: | 0/neaptikta | 2.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Antavilių vandenvietė | Taikos g. 190, Vilniaus lopšelis darželis "Nykštukas" | 2023-10-23 09: | 0/neaptikta | 2.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 39 | 0.54 | Priimtinas | 7 | 507 | Priimtinas | 7 | 7.86
Antavilių vandenvietė | Žirmūnų g. 32, Vilniaus lopšelis darželis "Ąžuolas" | 2023-10-25 08: | 0/neaptikta | 36.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 10 | 0.7 | Priimtinas | 27 | 504 | Priimtinas | 9 | 7.83
Antavilių vandenvietė | Antaviliai po vandens gerinimo įrenginių | 2023-10-25 09: | 0/neaptikta | 6.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 13 | 0.6 | Priimtinas | 26 | 425 | Priimtinas | 8 | 7.77
Antavilių vandenvietė | Antakalnio g. 57, VšĮ Vilniaus miesto universitetinė ligoninė | 2023-11-07 09: | 0/neaptikta | 66.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | < 10 | 0.3 | Priimtinas | 17 | 505 | Priimtinas | 7 | 7.91
Antavilių vandenvietė | Antavilių g. 11, Antavilių pensionatas | 2023-11-07 10: | 0/neaptikta | 4.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 53 | 0.55 | Priimtinas | < 6 | 506 | Priimtinas | 6 | 7.77
Antavilių vandenvietė | Antaviliai po vandens gerinimo įrenginių | 2023-11-07 10: | 0/neaptikta | 8.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 43 | 0.45 | Priimtinas | 10 | 508 | Priimtinas | 6 | 7.82
Antavilių vandenvietė | Latvių g. 40, Vilniaus lopšelis darželis "Boružėlė" | 2023-11-08 07: | 0/neaptikta | 31.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.27 | Priimtinas |  | 508 | Priimtinas | 6 | 7.75
Antavilių vandenvietė | A. Mickevičiaus g. 21, Vilniaus lopšelis darželis "Pušynėlis" | 2023-11-08 08: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.54 | Priimtinas |  | 509 | Priimtinas | 6 | 7.68
Antavilių vandenvietė | Santariškių g. 7, VŠĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė vaikų ligoninė | 2023-11-08 10: | 0/neaptikta | 84.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 104 | 1.05 | Priimtinas | < 6 | 506 | Priimtinas | 7 | 7.92
Antavilių vandenvietė | Molėtų pl. 13, prekybos centras "Molėtų link" Vilniaus raj. Didžioji Riešė | 2023-11-08 11: | 0/neaptikta | 31.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.82 | Priimtinas |  | 508 | Priimtinas | 7 | 7.88
Antavilių vandenvietė | Naujakiemio g. 47 a, geriamojo vandens pilstymo į plastikines talpas vieta | 2023-11-08 11: | 0/neaptikta | 68.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Antavilių vandenvietė | Naujakiemio g. 47 a, Viršuliškių III kėlimo vandens siurblinė | 2023-11-08 11: | 0/neaptikta | 2.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 57 | 0.38 | Priimtinas | 13 | 510 | Priimtinas | 6 | 7.82
Antavilių vandenvietė | Gedvydžių g. 25a, Vilniaus lopšelis-darželis „Karuselė” | 2023-11-09 11: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 56 | 2.15 | Priimtinas | 23 | 510 | Priimtinas | 7 | 7.93
Antavilių vandenvietė | Čiobiškio g. 17, Vilniaus lopšelis-darželis „Papartis” | 2023-11-09 09: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 23 | 0.35 | Priimtinas | 14 | 510 | Priimtinas | 7 | 7.90
Antavilių vandenvietė | Gabijos g. 21, Vilniaus lopšelis-darželis „Vėjelis" | 2023-11-09 10: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 19 | 0.35 | Priimtinas | 11 | 511 | Priimtinas | 7 | 7.80
Antavilių vandenvietė | Taikos g. 15, Vilniaus darželis-mokykla „Vilija” | 2023-11-09 10: | [5 empty] | 0.24 | Priimtinas |  | 510 | Priimtinas | 7 | 7.71
Antavilių vandenvietė | Taikos g. 15, Vilniaus darželis-mokykla „Vilija” | 2023-11-09 00: | 0/neaptikta | 98.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Antavilių vandenvietė | Viršuliškių g. 7, Vilniaus Viršuliškių vidurinė mokykla | 2023-11-09 09: | 0/neaptikta | 4.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 20 | 0.37 | Priimtinas | 7 | 511 | Priimtinas | 7 | 7.79
Antavilių vandenvietė | Bubilo g. 8, Vilniaus Balsių pagrindinė mokykla | 2023-11-13 10: | 0/neaptikta | 5.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 22 | 0.34 | Priimtinas | < 6 | 509 | Priimtinas | 7 | 7.75
Antavilių vandenvietė | Antaviliai po vandens gerinimo įrenginių | 2023-11-22 09: | 0/neaptikta | 8.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 35 | 0.75 | Priimtinas | < 6 | 568 | Priimtinas | 7 | 7.74
Antavilių vandenvietė | Mokyklos g. 9, Vilniaus miesto Jeruzalės progimnazija | 2023-11-27 09: | 0/neaptikta | 6.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.5 | Priimtinas |  | 566 | Priimtinas | 7 | 7.89
Antavilių vandenvietė | Dūkštų g. 14, Vilniaus lopšelis darželis "Sveikuolis" | 2023-11-27 09: | 0/neaptikta | 3.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.66 | Priimtinas |  | 563 | Priimtinas | 6 | 7.83
Antavilių vandenvietė | Žirmūnų g. 32, Vilniaus lopšelis darželis "Ąžuolas" | 2023-12-05 08: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.33 | Priimtinas |  | 540 | Priimtinas | 7 | 7.78
Antavilių vandenvietė | Antaviliai po vandens gerinimo įrenginių | 2023-12-05 09: | 0/neaptikta | 4.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 30 | 0.63 | Priimtinas | 12 | 539 | Priimtinas | 6 | 7.76
Antavilių vandenvietė | Keramikų g. 34, Vilniaus lopšelis darželis "Molinukas" | 2023-12-05 09: | 0/neaptikta | 8.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 115 | 0.89 | Priimtinas | 13 | 562 | Priimtinas | 6 | 7.78
Antavilių vandenvietė | Antakalnio g. 74, Vilniaus lopšelis darželis "Atžalėlės" | 2023-12-05 10: | 0/neaptikta | 4.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | < 10 | 0.57 | Priimtinas | 10 | 543 | Priimtinas | 6 | 7.72
Antavilių vandenvietė | Miglos g. 53, Vilniaus lopšelis darželis "Pušynėlis" | 2023-12-07 08: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.3 | Priimtinas |  | 538 | Priimtinas | 5 | 7.76
Antavilių vandenvietė | S. Stanevičiaus g. 57, Fabijoniškių socialinių paslaugų namai | 2023-12-07 09: | 0/neaptikta | 3.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.35 | Priimtinas |  | 544 | Priimtinas | 5 | 7.84
Antavilių vandenvietė | Naujakiemio g. 47 a, Viršuliškių III kėlimo vandens siurblinė | 2023-12-07 10: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 85 | 0.33 | Priimtinas | < 6 | 536 | Priimtinas | 5 | 7.75
Antavilių vandenvietė | Naujakiemio g. 47 a, geriamojo vandens pilstymo į plastikines talpas vieta | 2023-12-07 10: | 0/neaptikta | 8.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Antavilių vandenvietė | Antaviliai po vandens gerinimo įrenginių | 2023-12-14 10: | 0/neaptikta | 4.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 26 | 0.33 | Priimtinas | < 6 | 507 | Priimtinas | 7 | 7.80