## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 | Skaičius 100 | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Bukčių ir Jankiškių | Parko g. 4, Buivydiškės, Buivydiškių vaikų darželis | 2023-10-03 09: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 19 | 0.52 | Priimtinas | 14 | 603 | Priimtinas | 3 | 7.79
Bukčių ir Jankiškių | Bukčiai po vandens gerinimo įrenginių | 2023-10-12 10: | 0/neaptikta | 11.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 55 | 0.51 | Priimtinas | 13 | 630 | Priimtinas | 4 | 7.59
Bukčių ir Jankiškių | Šiltnamių g. 29, VŠĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė | 2023-11-06 10: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | < 10 | 0.26 | Priimtinas | < 6 | 698 | Priimtinas | 3 | 7.76
Bukčių ir Jankiškių | Erfurto g. 42, Vilniaus lopšelis-darželis „Giraitė” | 2023-11-06 09: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 12 | 0.24 | Priimtinas | < 6 | 586 | Priimtinas | < 3 | 7.37
Bukčių ir Jankiškių | Sietyno g. 5, Vilniaus darželis mokykla "Šilelis" | 2023-11-08 09: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 22 | 0.48 | Priimtinas | 10 | 592 | Priimtinas | 3 | 7.80
Bukčių ir Jankiškių | Bukčiai po vandens gerinimo įrenginių | 2023-11-14 09: | 0/neaptikta | 3.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 11 | 0.63 | Priimtinas | 11 | 606 | Priimtinas | < 3 | 7.45
Bukčių ir Jankiškių | Vydūno g. 11a, Vilniaus lopšelis-darželis „Gilužis” | 2023-11-20 10: | 0/neaptikta | 3.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 21 | 0.72 | Priimtinas | < 6 | 596 | Priimtinas | 7 | 7.68
Bukčių ir Jankiškių | Įsruties g. 3, Pilaitės vidurinė mokykla | 2023-11-20 10: | 0/neaptikta | 4.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 20 | 0.4 | Priimtinas | < 6 | 591 | Priimtinas | < 3 | 7.71
Bukčių ir Jankiškių | I. Kanto al. 7a, Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas" | 2023-11-20 10: | 0/neaptikta | 98.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 23 | 0.32 | Priimtinas | < 6 | 621 | Priimtinas | 4 | 7.67
Bukčių ir Jankiškių | Bukčiai po vandens gerinimo įrenginių | 2023-12-11 10: | 0/neaptikta | 2.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 23 | 0.39 | Priimtinas | 14 | 626 | Priimtinas | 7 | 7.52