## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 | Skaičius 100 | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Sereikiškių vandenvietė | Maironio g. 6, Vilniaus dailės akademija | 2023-10-02 10: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 17 | 0.58 | Priimtinas | 28 | 430 | Priimtinas | 4 | 7.64
Sereikiškių vandenvietė | Upės g. prie Baltojo tilto, gertuvė-fontanėlis | 2023-10-02 09: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Sereikiškių vandenvietė | Upės g. prieš PC „CUP“, gertuvė-fontanėlis | 2023-10-02 09: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Sereikiškių vandenvietė | Barboros Radvilaitės g. (Katedros a.) gertuvė - fontanėlis | 2023-10-03 10: | 0/neaptikta | 34.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Sereikiškių vandenvietė | Maironio g. 6 (prie Onos bažnyčia) gertuvė-fontanėlis | 2023-10-03 11: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Sereikiškių vandenvietė | Konstiticijos pr. (prie Lietuvos vaikų ir jaunimo centro) gertuvė - fontanėlis | 2023-10-03 09: | 0/neaptikta | 2.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Sereikiškių vandenvietė | Gedimino g. 51 (Prie LR seimo) gertuvė-fontanėlis | 2023-10-04 07: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Sereikiškių vandenvietė | Gedimino pr. 32A (Žemaitės skveras) gertuvė/fontanėlis | 2023-10-04 07: | 0/neaptikta | 22.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Sereikiškių vandenvietė | Odminių skveras, gertuvė-fontanėlis | 2023-10-04 08: | 0/neaptikta | 8.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Sereikiškių vandenvietė | Užupis (prie Angelo) gertuvė/fontanėlis | 2023-10-05 08: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Sereikiškių vandenvietė | Didžioji g. gertuvė - fontanėlis | 2023-10-05 07: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Sereikiškių vandenvietė | Vokiečių g. gertuvė - fontanėlis | 2023-10-05 08: | 0/neaptikta | 5.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Sereikiškių vandenvietė | Šv. Jono ir Gaono sankirta, gertuvė-fontanėlis | 2023-10-05 08: | 0/neaptikta | 3.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Sereikiškių vandenvietė | Liejyklos g. (Stuokos Gucevičiaus skveras) gertuvė/fontanėlis | 2023-10-05 08: | 0/neaptikta | 24.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Sereikiškių vandenvietė | Sereikiškių parkas po vandens gerinimo įrenginių | 2023-10-17 08: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 13 | 0.22 | Priimtinas | 61 (N: 50) | 430 | Priimtinas | 6 | 7.61
Sereikiškių vandenvietė | Sereikiškių parkas po vandens gerinimo įrenginių | 2023-11-15 08: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 16 | 0.33 | Priimtinas | 35 | 426 | Priimtinas | 5 | 7.90
Sereikiškių vandenvietė | Sereikiškių parkas po vandens gerinimo įrenginių | 2023-12-04 08: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 17 | 0.27 | Priimtinas | 70 (N: 50) | 426 | Priimtinas | 6 | 7.59
Sereikiškių vandenvietė | Sereikiškių parkas po vandens gerinimo įrenginių | 2023-12-19 08: | [7 empty] | 54 (N: 50)