## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 | Skaičius 100 | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Žemųjų Panerių vandenvietė | Savanorių pr. 212, Vilnius, 4 garažas, hidrantas. | 2023-10-12 11: | 0/neaptikta | 2.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Žemųjų Panerių vandenvietė | Žemieji Paneriai rezervuaro ištakiuose | 2023-10-16 08: | 0/neaptikta | 6.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | < 10 | 0.4 | Priimtinas | 26 | 419 | Priimtinas | < 3 | 7.84
Žemųjų Panerių vandenvietė | Žemieji Paneriai rezervuaro ištakiuose | 2023-11-15 07: | 0/neaptikta | 9.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 21 | 0.23 | Priimtinas | < 6 | 428 | Priimtinas | < 3 | 7.86
Žemųjų Panerių vandenvietė | Savanorių pr. 212, Vilnius, 4 garažas, hidrantas. | 2023-11-15 07: | 0/neaptikta | 98.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Žemųjų Panerių vandenvietė | Savanorių pr. 212, Vilnius, 4 garažas, hidrantas. | 2023-12-12 09: | 0/neaptikta | 4.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Žemųjų Panerių vandenvietė | Žemieji Paneriai rezervuaro ištakiuose | 2023-12-12 09: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 43 | 0.27 | Priimtinas | 14 | 419 | Priimtinas | 5 | 7.57