## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 | Skaičius 100 | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Automatizuoti vandens | Titnago g. 74, automatizuotas vandens paėmimo punktas | 2024-01-08 10: | 0/neaptikta | 2.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Automatizuoti vandens | Liepto g. 2, automatizuotas vandens paėmimo punktas | 2024-01-11 12: | 0/neaptikta | 92.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Automatizuoti vandens | Laisvės pr. 60, automatizuotas vandens paėmimo punktas | 2024-01-15 07: | 0/neaptikta | 4.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Automatizuoti vandens | Kalvarijų g. 161, automatizuotas vandens paėmimo punktas | 2024-01-15 08: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Automatizuoti vandens | Kalvarijų g. 161, automatizuotas vandens paėmimo punktas | 2024-02-01 09: | 0/neaptikta | 3.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 22 | 0.32 | Priimtinas | 15 | 530 | Priimtinas | 6 | 7.76
Automatizuoti vandens | Titnago g. 74, automatizuotas vandens paėmimo punktas | 2024-02-05 10: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 14 | 1.78 | Priimtinas | 39 | 540 | Priimtinas | 3 | 7.64
Automatizuoti vandens | Laisvės pr. 60, automatizuotas vandens paėmimo punktas | 2024-02-05 10: | 0/neaptikta | 34.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 42 | 0.41 | Priimtinas | 17 | 506 | Priimtinas | 6 | 7.87
Automatizuoti vandens | Liepto g. 2, automatizuotas vandens paėmimo punktas | 2024-02-08 10: | 0/neaptikta | 4.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | < 10 | 0.33 | Priimtinas | 10 | 454 | Priimtinas | 3 | 7.66
Automatizuoti vandens | Laisvės pr. 60, automatizuotas vandens paėmimo punktas | 2024-03-04 07: | 0/neaptikta | 89.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Automatizuoti vandens | Kalvarijų g. 161, automatizuotas vandens paėmimo punktas | 2024-03-04 08: | 0/neaptikta | 17.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Automatizuoti vandens | Titnago g. 74, automatizuotas vandens paėmimo punktas | 2024-03-04 07: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Automatizuoti vandens | Liepto g. 2, automatizuotas vandens paėmimo punktas | 2024-03-06 08: | 0/neaptikta | 8.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta