## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 | Skaičius 100 | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Kabiškių vandenvietė | Liepų g. 4, Kabiškių vaikų darželis | 2024-01-10 10: | 0/neaptikta | 95.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.58 | Priimtinas |  | 658 | Priimtinas | 3 | 7.43
Kabiškių vandenvietė | Kabiškių vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių, D. Kabiškių k., Vilniaus raj. | 2024-02-07 09: | 0/neaptikta | 18.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 18 | 0.35 | Priimtinas | 15 | 656 | Priimtinas | < 3 | 7.54