## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 | Skaičius 100 | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Naujosios Vilnios vandenvietė | Vilniaus lopšelis-darželis "Vilnelė", Pergalės g. 20 | 2024-01-11 11: | 0/neaptikta | 3.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.44 | Priimtinas |  | 433 | Priimtinas | 4 | 7.66
Naujosios Vilnios vandenvietė | Rektorių g. 5, UAB "Vilniaus Alus" | 2024-01-11 12: | 0/neaptikta | 8.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.33 | Priimtinas |  | 443 | Priimtinas | 4 | 7.63
Naujosios Vilnios vandenvietė | Naujoji Vilnia po vandens gerinimo įrenginių | 2024-01-11 11: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 24 | 0.32 | Priimtinas | < 6 | 442 | Priimtinas | 4 | 7.67
Naujosios Vilnios vandenvietė | Vilniaus "Vilnios" pagrindinė mokykla, Palydovo g. 29a | 2024-01-29 08: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 10 | 0.63 | Priimtinas | 14 | 440 | Priimtinas | 4 | 7.67
Naujosios Vilnios vandenvietė | Naujoji Vilnia po vandens gerinimo įrenginių | 2024-02-08 10: | 0/neaptikta | 41.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 14 | 0.61 | Priimtinas | 8 | 462 | Priimtinas | 3 | 7.68
Naujosios Vilnios vandenvietė | Vilniaus lopšelis-darželis "Vilnelė", Pergalės g. 20 | 2024-03-06 09: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 36 | 0.12 | Priimtinas | 34 | 453 | Priimtinas | 3 | 7.57
Naujosios Vilnios vandenvietė | Naujoji Vilnia po vandens gerinimo įrenginių | 2024-03-06 09: | 0/neaptikta | 88.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | < 10 | 0.42 | Priimtinas | 11 | 462 | Priimtinas | 3 | 7.59