## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 | Skaičius 100 | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Nemenčinės vandenvietė | Nemenčinės m. vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių | 2024-01-10 09: | 0/neaptikta | 8.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 43 | 0.33 | Priimtinas | 13 | 475 | Priimtinas | 3 | 7.82
Nemenčinės vandenvietė | Ežero g. 5, Nemenčinės Gedimino gimnazija | 2024-01-23 09: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 26 | 0.67 | Priimtinas | 13 | 484 | Priimtinas | 3 | 7.70
Nemenčinės vandenvietė | Kranto g. 21, Nemenčinės vaikų darželis | 2024-01-23 09: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 12 | 0.4 | Priimtinas | 13 | 471 | Priimtinas | 3 | 7.78
Nemenčinės vandenvietė | Švenčionių g. 80, Vš.Į Vilniaus raj. Nemenčinės poliklinika | 2024-01-23 10: | 0/neaptikta | 2.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 44 | 0.73 | Priimtinas | 26 | 478 | Priimtinas | 4 | 7.75
Nemenčinės vandenvietė | Piliakalnio g. 36A, Nemenčinė vaikų darželis | 2024-01-23 10: | 0/neaptikta | 3.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 18 | 0.66 | Priimtinas | 26 | 482 | Priimtinas | 4 | 7.75
Nemenčinės vandenvietė | Nemenčinės m. vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių | 2024-03-25 09: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 30 | 0.37 | Priimtinas | 17 | 450 | Priimtinas | 3 | 7.82