## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 | Skaičius 100 | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Aukštųjų Panerių vandenvietė | Aukštieji Paneriai po vandens gerinimo įrenginių | 2024-04-22 11: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 18 | 0.21 | Priimtinas | 17 | 540 | Priimtinas | < 3 | 7.59
Aukštųjų Panerių vandenvietė | Šiltnamių g. 22, Pagiriai, Vilniaus r. Pagirių gimnazija | 2024-04-29 08: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 19 | 0.12 | Priimtinas | 13 | 540 | Priimtinas | < 3 | 7.51
Aukštųjų Panerių vandenvietė | A. V. Graičiūno g. 26, AB "Vilniaus Pergalė" | 2024-04-29 07: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | < 10 | 0.22 | Priimtinas | 31 | 536 | Priimtinas | < 3 | 7.61
Aukštųjų Panerių vandenvietė | Krantinės g. 9, Vaidotų km., Vilniaus r. Vaidotų mokykla-darželis "Margaspalvis aitvarėlis" | 2024-05-09 10: | 0/neaptikta | 18.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 14 | 0.53 | Priimtinas | 45 | 560 | Priimtinas | < 3 | 7.54
Aukštųjų Panerių vandenvietė | Aukštieji Paneriai po vandens gerinimo įrenginių | 2024-05-09 11: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 15 | 0.34 | Priimtinas | 80 (N: 50) | 554 | Priimtinas | < 3 | 7.51
Aukštųjų Panerių vandenvietė | Aukštieji Paneriai po vandens gerinimo įrenginių | 2024-05-14 11: |  | 0/neaptikta
Aukštųjų Panerių vandenvietė | Aukštieji Paneriai po vandens gerinimo įrenginių | 2024-05-14 11: | [7 empty] | 41
Aukštųjų Panerių vandenvietė | Titnago g. 74, nuotekų valykla | 2024-05-14 10: | 0/neaptikta | 2.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 34 | 0.35 | Priimtinas | 75 (N: 50) | 539 | Priimtinas | < 3 | 7.59
Aukštųjų Panerių vandenvietė | Titnago g. 74, nuotekų valykla | 2024-05-20 09: | [7 empty] | 105 (N: 50)
Aukštųjų Panerių vandenvietė | Aukštieji Paneriai po vandens gerinimo įrenginių | 2024-06-17 11: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 27 | 0.26 | Priimtinas | 65 (N: 50) | 535 | Priimtinas | < 3 | 7.58
Aukštųjų Panerių vandenvietė | Aukštieji Paneriai po vandens gerinimo įrenginių | 2024-07-10 07: | [7 empty] | 32
Aukštųjų Panerių vandenvietė | A.V. Graičiūno g. 38a, UAB "Vilniaus duona" | 2024-06-17 11: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 26 | 0.43 | Priimtinas | 70 (N: 50) | 542 | Priimtinas | < 3 | 7.57
Aukštųjų Panerių vandenvietė | A.V. Graičiūno g. 38a, UAB "Vilniaus duona" | 2024-07-10 08: | [7 empty] | 7