## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 | Skaičius 100 | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Kalnėnų vandenvietė | Kalnėnų II kėlimo vandens siurbinė | 2024-05-16 08: | 0/neaptikta | 22.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 43 | 0.42 | Priimtinas | < 6 | 506 | Priimtinas | 4 | 7.59
Kalnėnų vandenvietė | Moravų g. 7, PC "Maxima" | 2024-06-05 11: |  |  |  |  | 45 | 0.31 | Priimtinas | 15 | 545 | Priimtinas | 3 | 7.66
Kalnėnų vandenvietė | Moravų g. 7, PC "Maxima" | 2024-06-06 13: | 0/neaptikta | 88.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta