## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 | Skaičius 100 | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Gėlos vandenvietė | Gėlos vandenvietė prieš vandens gerinimo įrenginius, Tuščiaulių k., Vilniaus raj. | 2024-07-15 09: |  |  |  |  | 1077 (N: 200) |  |  | 43 | 372 |  |  | 7.80
Gėlos vandenvietė | Gėlos vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių, Tuščiaulių k., Vilniaus raj. | 2024-07-15 09: | 0/neaptikta | 4.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 409 (N: 200) | 3.65 | Priimtinas | < 6 | 374 | Priimtinas | < 3 | 7.80
Gėlos vandenvietė | Gėlos vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių, Tuščiaulių k., Vilniaus raj. | 2024-07-25 09: |  |  |  |  | 179
Gėlos vandenvietė | VŠĮ Gėlos globos namai, Vilniaus raj. Sav., Nemenčinės sen., Tuščiaulių km., Gėlos g. 2 | 2024-07-15 09: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | < 10 | 2.05 | Priimtinas | 9 | 371 | Priimtinas | < 3 | 7.75
Iš viso: |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3