## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 | Skaičius 100 | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Naujosios Vilnios vandenvietė | Naujoji Vilnia prieš vandens gerinimo įrenginius | 2024-07-25 08: |  |  |  |  | 1131 (N: 200) |  |  | 53 (N: 50) | 444 |  |  | 7.63
Naujosios Vilnios vandenvietė | Naujoji Vilnia po vandens gerinimo įrenginių | 2024-07-25 08: | 0/neaptikta | 16.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 20 | 0.34 | Priimtinas | 8 | 443 | Priimtinas | 6 | 7.57
Naujosios Vilnios vandenvietė | Naujoji Vilnia prieš vandens gerinimo įrenginius | 2024-08-22 09: |  |  |  |  | 1243 (N: 200) |  |  | 49 | 456.00 |  |  | 7.65
Naujosios Vilnios vandenvietė | Naujoji Vilnia po vandens gerinimo įrenginių | 2024-08-22 09: | 0/neaptikta | 29.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 25 | 0.14 | Priimtinas | 16 | 448.00 | Priimtinas | < 3 | 7.63
Naujosios Vilnios vandenvietė | Parko g. 52, III kėlimo siurblinė | 2024-08-22 10: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 27 | 0.2 | Priimtinas | 15 | 446.00 | Priimtinas | < 3 | 7.67
Naujosios Vilnios vandenvietė | Vilniaus lopšelis-darželis "Vilnelė", Pergalės g. 20 | 2024-08-22 10: | 0/neaptikta | 1.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 33 | 0.18 | Priimtinas | 18 | 447.00 | Priimtinas | < 3 | 7.70
Naujosios Vilnios vandenvietė | Vilniaus "Vilnios" pagrindinė mokykla, Palydovo g. 29a | 2024-08-22 09: | 0/neaptikta | 12.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 98 | 0.34 | Priimtinas | 17 | 450.00 | Priimtinas | < 3 | 7.67
Naujosios Vilnios vandenvietė | Naujoji Vilnia prieš vandens gerinimo įrenginius | 2024-09-05 09: |  |  |  |  | 1301 (N: 200) |  |  | 52 (N: 50) | 476.00 |  |  | 7.63
Naujosios Vilnios vandenvietė | Naujoji Vilnia po vandens gerinimo įrenginių | 2024-09-05 09: | 0/neaptikta | 8.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 33 | 0.24 | Priimtinas | < 6 | 461.00 | Priimtinas | < 3 | 7.68
Iš viso: |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9