## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai | [11 empty] | Toksiniai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Amonis | Bendroji geležis | Chloridas | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Permanganato indeksas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | Sulfatas | pH_Vandenilio jonų koncentracija | Boras | Cianidai | Fluoridas | Nitratas | Nitritas
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 | Skaičius 100 | mg/l | µg/l | mg/l | NTU | - | µg/l | mg/l O2 | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | mg/l | pH vienetai | mg/l | µg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0.5 | 200 | 250 | 4 |  | 50 | 5 | 2500 |  | 30 | 250 | 6.5-9.5 | 1.5 | 50 | 1.5 | 50 | 0.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Dzūkų g. 29, Vilniaus lopšelis-darželis „Lašelis” | 2024-07-18 08: | 0/neaptikta | 27.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 17 |  | 0.11 | Priimtinas | 11 |  | 529 | Priimtinas | 5 |  | 7.59
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Kapsų g. 36a, III kėlimo siurblinė | 2024-07-18 08: | 0/neaptikta | 14.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 13 |  | 0.65 | Priimtinas | 22 |  | 580 | Priimtinas | 5 |  | 7.68
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Kirtimai prieš vandens gerinimo įrenginius | 2024-07-18 09: | [5 empty] | 431 (N: 200) |  |  |  | 54 (N: 50) |  | 691 |  |  |  | 7.70
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Kirtimai po vandens gerinimo įrenginių | 2024-07-18 09: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 14 |  | 0.39 | Priimtinas | 24 |  | 650 | Priimtinas | 5 |  | 7.70
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Liepkalnio g. 20, III kėlimo siurblinė | 2024-07-24 10: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 22 |  | 0.25 | Priimtinas | 8 |  | 580 | Priimtinas | 3 |  | 7.81
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Liepkalnio g. 92, geriamojo vandens kolonėlė | 2024-07-29 07: | 0/neaptikta | 1.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  |  |  | 0.49 | Priimtinas |  |  | 610 | Priimtinas | 4 |  | 7.70
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Pelesos g. 15, Vilniaus lopšelis-darželis "Du gaideliai" | 2024-07-29 06: | 0/neaptikta | 9.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  |  |  | 0.17 | Priimtinas |  |  | 594 | Priimtinas | 4 |  | 7.64
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Kirtimai prieš vandens gerinimo įrenginius | 2024-08-05 08: | [5 empty] | 364 (N: 200) |  |  |  | 68 (N: 50) |  | 430.00 |  |  |  | 7.70
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Kirtimai po vandens gerinimo įrenginių | 2024-08-05 08: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | < 10 |  | 0.38 | Priimtinas | 30 |  | 652.00 | Priimtinas | 3 |  | 7.72
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Kirtimai po vandens gerinimo įrenginių | 2024-08-30 09: | 0/neaptikta | 1.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Liepkalnio g. 20, III kėlimo siurblinė | 2024-08-30 10: | 0/neaptikta | 6.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Eišiškių pl. 25, UAB "Dzūkija" | 2024-09-03 08: |  | 3.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  |  |  | 0.22 | Priimtinas |  |  | 613.00 | Priimtinas | 3 |  | 7.67
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Eišiškių pl. 25, UAB "Dzūkija" | 2024-09-03 08: |  |  |  |  | < 0.01 | 19 | 23 |  |  | < 6 | 0.71 |  |  |  | 15 |  | 0.413 | < 5 | 0.59 | 0.66 | < 0.003
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Eišiškių pl. 25, UAB "Dzūkija" | 2024-09-04 09: | 0/neaptikta |  |  | 0/neaptikta
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Kirtimai prieš vandens gerinimo įrenginius | 2024-09-09 08: | [5 empty] | 66 |  |  |  | 47 |  | 682.00 |  |  |  | 7.79
Pagirių vandenvietė / Kirtimų | Kirtimai po vandens gerinimo įrenginių | 2024-09-09 09: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 42 |  | 0.11 | Priimtinas | < 6 |  | 510.00 | Priimtinas | < 3 |  | 7.60
Iš viso: |  |  | 12 | 11 | 11 | 12 | 1 | 10 | 1 | 9 | 9 | 10 | 1 | 12 | 9 | 9 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1