## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 | Skaičius 100 | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Eišiškių vandenvietė | Eišiškių vandenvietė prieš vandens gerinimo įrenginius | 2024-08-05 09: |  |  |  |  | 1360 |  |  | 128 (N: 50) | 404.00 |  |  | 7.65
Eišiškių vandenvietė | Eišiškių vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių, Akacijų g. 5 A | 2024-08-05 10: | 0/neaptikta | 35.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 21 | 0.33 | Priimtinas | 43 | 399.00 | Priimtinas | < 3 | 7.59
Iš viso: |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2