## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 | Skaičius 100 | NTU | - | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 4 |  | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Karveliškių vandenvietė | Karveliškių vandenvietė, Karveliškių km. | 2024-07-15 10: | 0/neaptikta | 28.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 2.74 | Priimtinas | 332 | Priimtinas | < 3 | 7.88
Iš viso: |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1