## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 | Skaičius 100 | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Sereikiškių vandenvietė | Žygimantų g. 8, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras | 2024-10-01 09: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 25 | 0.3 | Priimtinas | 7 | 456.00 | Priimtinas | < 3 | 7.65
Sereikiškių vandenvietė | Sereikiškių parkas prieš vandens gerinimo įrenginius | 2024-10-07 07: |  |  |  |  | 917 (N: 200) |  |  | 100 (N: 50) | 471.00 |  |  | 7.70
Sereikiškių vandenvietė | Sereikiškių parkas po vandens gerinimo įrenginių | 2024-10-07 07: | 0/neaptikta | 2.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 37 | 0.28 | Priimtinas | < 6 | 470.00 | Priimtinas | < 3 | 7.61
Sereikiškių vandenvietė | Maironio g. 6, Vilniaus dailės akademija | 2024-10-07 08: | 0/neaptikta | 4.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.3 | Priimtinas |  | 473.00 | Priimtinas | 4 | 7.74
Sereikiškių vandenvietė | Sereikiškių parkas prieš vandens gerinimo įrenginius | 2024-11-04 07: |  |  |  |  | 639 (N: 200) |  |  | 42 | 424 |  |  | 7.69
Sereikiškių vandenvietė | Sereikiškių parkas po vandens gerinimo įrenginių | 2024-11-04 07: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 40 | 0.35 | Priimtinas | 17 | 429 | Priimtinas | 5 | 7.67
Sereikiškių vandenvietė | Sereikiškių parkas prieš vandens gerinimo įrenginius | 2024-12-02 08: |  |  |  |  | 852 (N: 200) |  |  | 220 (N: 50) | 472 |  |  | 7.64
Sereikiškių vandenvietė | Sereikiškių parkas po vandens gerinimo įrenginių | 2024-12-02 08: | 0/neaptikta | 3.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 18 | 0.28 | Priimtinas | 18 | 445 | Priimtinas | < 3 | 7.62
Iš viso: |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8