## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 | Skaičius 100 | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Vingio parko vandenvietė | Panerių g. 47/2, UAB „Vilniaus degtinė“ | 2024-10-02 09: | 0/neaptikta | 39.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 110 | 0.5 | Priimtinas | 22 | 740.00 | Priimtinas | < 3 | 7.42
Vingio parko vandenvietė | Z. Sierakausko g. 28, Vilniaus lopšelis – darželis „Sadutė“ | 2024-10-02 09: | 0/neaptikta | 92.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 28 | 0.55 | Priimtinas | 13 | 735.00 | Priimtinas | < 3 | 7.40
Vingio parko vandenvietė | Kauno g. 7/2, VŠĮ M.Marcinkevičiaus ligoninė | 2024-10-02 09: | 0/neaptikta | 88.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.36 | Priimtinas |  | 730.00 | Priimtinas | < 3 | 7.52
Vingio parko vandenvietė | Vingio parkas rezervuaro ištakiuose | 2024-10-08 09: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 37 | 0.2 | Priimtinas | 110 (N: 50) | 718.00 | Priimtinas | < 3 | 7.70
Vingio parko vandenvietė | Vingio parkas rezervuaro ištakiuose | 2024-10-09 13: | [7 empty] | 90 (N: 50)
Vingio parko vandenvietė | Vingio parkas rezervuaro ištakiuose | 2024-11-11 11: | 0/neaptikta | 6.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 69 | 0.24 | Priimtinas | 123 (N: 50) | 764 | Priimtinas | 3 | 7.58
Vingio parko vandenvietė | Vingio parkas rezervuaro ištakiuose | 2024-11-12 10: |  |  |  |  | 41 |  |  | 91 (N: 50)
Vingio parko vandenvietė | Vilkpėdės g. 3, VŠĮ Vilkpėdės ligoninė | 2024-11-11 11: | 0/neaptikta | 5.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.45 | Priimtinas |  | 701 | Priimtinas | 3 | 7.48
Vingio parko vandenvietė | Gerosios Vilties g. 3, Respublikinis priklausomybės ligų centras Vilniaus filialas | 2024-11-11 11: | 0/neaptikta | 4.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.23 | Priimtinas |  | 728 | Priimtinas | 3 | 7.48
Vingio parko vandenvietė | Vingio parkas rezervuaro ištakiuose | 2024-12-10 08: | 0/neaptikta | 8.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 31 | 0.21 | Priimtinas | 142 (N: 50) | 425 | Priimtinas | 3 | 7.78
Vingio parko vandenvietė | Vingio parkas rezervuaro ištakiuose | 2024-12-11 07: | [7 empty] | 77 (N: 50)
Iš viso: |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8