## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 | Skaičius 100 | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Žemųjų Panerių vandenvietė | Žemieji Paneriai rezervuaro ištakiuose | 2024-10-08 11: | 0/neaptikta | 3.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 32 | 0.19 | Priimtinas | < 6 | 431.00 | Priimtinas | < 3 | 7.72
Žemųjų Panerių vandenvietė | Savanorių pr. 212, Vilnius, 4 garažas, hidrantas. | 2024-10-16 07: | 0/neaptikta | 82.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Žemųjų Panerių vandenvietė | Žemieji Paneriai rezervuaro ištakiuose | 2024-11-11 11: | 0/neaptikta | 64.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 39 | 0.13 | Priimtinas | < 6 | 423 | Priimtinas | 3 | 7.66
Žemųjų Panerių vandenvietė | Savanorių pr. 212, Vilnius, 4 garažas, hidrantas. | 2024-11-11 10: | 0/neaptikta | 2.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Žemųjų Panerių vandenvietė | Savanorių pr. 212, Vilnius, 4 garažas, hidrantas. | 2024-12-10 09: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Žemųjų Panerių vandenvietė | Žemieji Paneriai rezervuaro ištakiuose | 2024-12-10 08: | 0/neaptikta | 9.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 13 | 0.21 | Priimtinas | 13 | 439 | Priimtinas | 3 | 7.70
Iš viso: |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3