## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 | Skaičius 100 | µg/l | NTU | - | µg/l | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Automatizuoti vandens | Automatizuotas vandens paėmimo punktas Kalvarijų g. 161, Vilnius. | 2025-01-02 08: | 0/neaptikta | 13.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Automatizuoti vandens | Automatizuotas vandens paėmimo punktas, Laisvės pr. 60, Vilnius. | 2025-01-06 06: | 0/neaptikta | 4.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Automatizuoti vandens | Automatizuotas vandens paėmimo punktas, Titnago g. 74, Vilnius. | 2025-01-08 09: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Automatizuoti vandens | Automatizuotas vandens paėmimo punktas, Liepto g. 2, Vilnius. | 2025-01-14 10: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Automatizuoti vandens | Automatizuotas vandens paėmimo punktas, Liepto g. 2, Vilnius. | 2025-02-04 08: | 0/neaptikta | 97.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | < 10 | 0.42 | Priimtinas | 35 | Priimtinas | < 3 | 7.70
Automatizuoti vandens | Automatizuotas vandens paėmimo punktas Kalvarijų g. 161, Vilnius. | 2025-02-06 10: | 0/neaptikta | 3.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 27 | 0.23 | Priimtinas | 13 | Priimtinas | 3 | 7.79
Automatizuoti vandens | Automatizuotas vandens paėmimo punktas, Titnago g. 74, Vilnius. | 2025-02-11 10: | 0/neaptikta | 3.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 34 | 0.32 | Priimtinas | 167 (N: 50) | Priimtinas | < 3 | 7.63
Automatizuoti vandens | Automatizuotas vandens paėmimo punktas, Titnago g. 74, Vilnius. | 2025-02-14 00: | [7 empty] | 137 (N: 50)
Automatizuoti vandens | Automatizuotas vandens paėmimo punktas, Laisvės pr. 60, Vilnius. | 2025-02-11 11: | 0/neaptikta | 2.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 21 | 0.27 | Priimtinas | 21 | Priimtinas | 4 | 7.82
Automatizuoti vandens | Automatizuotas vandens paėmimo punktas, Liepto g. 2, Vilnius. | 2025-03-04 09: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Automatizuoti vandens | Automatizuotas vandens paėmimo punktas Kalvarijų g. 161, Vilnius. | 2025-03-13 09: | 0/neaptikta | 5.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Automatizuoti vandens | Automatizuotas vandens paėmimo punktas, Titnago g. 74, Vilnius. | 2025-03-17 14: | 0/neaptikta | 3.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Automatizuoti vandens | Automatizuotas vandens paėmimo punktas, Laisvės pr. 60, Vilnius. | 2025-03-17 14: | 0/neaptikta | 5.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Iš viso: |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4