## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 | Skaičius 100 | µg/l | NTU | - | µg/l | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Daniliškių vandenvietė, | Maisto prekių parduotuvė, Speigo g. 9, Vilnius. | 2025-01-23 10: | 0/neaptikta | 12.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 13 | 0.22 | Priimtinas | 18 | Priimtinas | < 3 | 7.74
Daniliškių vandenvietė, | Daniliškių vandenvietė, prieš vandens gerinimo įrenginius, Jaunystės g. 10a, Vilnius. | 2025-01-23 09: |  |  |  |  | 813 (N: 200) |  |  | 78 (N: 50) |  |  | 7.76
Daniliškių vandenvietė, | Daniliškių vandenvietė, po vandens gerinimo įrenginių, Jaunystės g. 10a, Vilnius. | 2025-01-23 09: | 0/neaptikta | 4.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 14 | 0.27 | Priimtinas | < 6 | Priimtinas | < 3 | 7.76
Iš viso: |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3