## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 | Skaičius 100 | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Kalnėnų vandenvietė, Juodupio | Kalnėnų II kėlimo vandens siurbinė, Maldovos g. 1, Vilnius. | 2025-01-09 10: | 0/neaptikta | 21.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 77 | 1.07 | Priimtinas | 76 (N: 50) |  | Priimtinas | < 3 | 7.62
Kalnėnų vandenvietė, Juodupio | Kalnėnų II kėlimo vandens siurbinė, Maldovos g. 1, Vilnius. | 2025-01-22 16: | [7 empty] | 12
Kalnėnų vandenvietė, Juodupio | PC "Maxima", Moravų g. 7, Vilnius. | 2025-01-28 11: | 0/neaptikta | 16.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | < 10 | 0.22 | Priimtinas | < 6 |  | Priimtinas | 4 | 7.70
Kalnėnų vandenvietė, Juodupio | Kalnėnų II kėlimo vandens siurbinė, Maldovos g. 1, Vilnius. | 2025-03-04 09: | 0/neaptikta | 4.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 39 | 0.46 | Priimtinas | 18 | 506 | Priimtinas | 4 | 7.55
Iš viso: |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3