## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 | Skaičius 100 | µg/l | NTU | - | µg/l | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Kreivalaužių vandenvietė, | Kreivalaužių vandenvietė, Kreivalaužių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. | 2025-02-05 11: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 50 | 0.6 | Priimtinas | < 6 | Priimtinas | < 3 | 8.04
Kreivalaužių vandenvietė, | Gyvenamasis namas, Taikos g. 2, Kreivalaužių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. | 2025-02-05 10: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | < 10 | 0.31 | Priimtinas | < 6 | Priimtinas | < 3 | 8.03
Iš viso: |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2