## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 | Skaičius 100 | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Naujos Vilnios vandenvietė, | Vilniaus "Vilnios" pagrindinė mokykla, Palydovo g. 29a, Vilnius. | 2025-01-14 10: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 23 | 0.35 | Priimtinas | < 6 |  | Priimtinas | < 3 | 7.62
Naujos Vilnios vandenvietė, | UAB „Vilniaus Alus“, Rektorių g. 5, Vilnius. | 2025-01-14 10: | 0/neaptikta | 28.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 30 | 0.32 | Priimtinas | < 6 |  | Priimtinas | 3 | 7.77
Naujos Vilnios vandenvietė, | N. Vilnios II kėlimo vandens siurblinė, prieš vandens gerinimo įrenginius, Rytų g. 36, Vilnius. | 2025-01-14 09: |  |  |  |  | 1388 (N: 200) |  |  | 64 (N: 50) |  |  |  | 7.60
Naujos Vilnios vandenvietė, | N. Vilnios II kėlimo vandens siurblinė, po vandens gerinimo įrenginių, Rytų g. 36, Vilnius. | 2025-01-14 09: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 20 | 0.37 | Priimtinas | 10 |  | Priimtinas | < 3 | 7.67
Naujos Vilnios vandenvietė, | III kėlimo siurblinė, Parko g. 52, Vilnius. | 2025-01-14 09: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 63 | 0.37 | Priimtinas | 11 |  | Priimtinas | 3 | 7.65
Naujos Vilnios vandenvietė, | Vilniaus lopšelis - darželis "Vilnelė", Pergalės g. 20, Vilnius. | 2025-01-14 09: | 0/neaptikta | 8.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.48 | Priimtinas |  |  | Priimtinas | 3 | 7.67
Naujos Vilnios vandenvietė, | N. Vilnios II kėlimo vandens siurblinė, prieš vandens gerinimo įrenginius, Rytų g. 36, Vilnius. | 2025-02-04 09: |  |  |  |  | 1411 (N: 200) |  |  | 57 (N: 50) |  |  |  | 7.62
Naujos Vilnios vandenvietė, | N. Vilnios II kėlimo vandens siurblinė, po vandens gerinimo įrenginių, Rytų g. 36, Vilnius. | 2025-02-04 09: | 0/neaptikta | 49.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 10 | 0.31 | Priimtinas | 43 |  | Priimtinas | < 3 | 7.68
Naujos Vilnios vandenvietė, | Vilniaus lopšelis - darželis "Vilnelė", Pergalės g. 20, Vilnius. | 2025-02-06 10: | 0/neaptikta | 39.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | < 10 | 0.33 | Priimtinas | 12 |  | Priimtinas | < 3 | 7.75
Naujos Vilnios vandenvietė, | N. Vilnios II kėlimo vandens siurblinė, prieš vandens gerinimo įrenginius, Rytų g. 36, Vilnius. | 2025-03-04 08: |  |  |  |  | 1399 (N: 200) |  |  | 122 (N: 50) | 462 |  |  | 7.60
Naujos Vilnios vandenvietė, | N. Vilnios II kėlimo vandens siurblinė, po vandens gerinimo įrenginių, Rytų g. 36, Vilnius. | 2025-03-04 08: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 12 | 0.37 | Priimtinas | 17 | 469 | Priimtinas | 4 | 7.59
Iš viso: |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 2 | 8 | 8 | 11