## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 | Skaičius 100 | µg/l | NTU | - | µg/l | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Pečiukų vandenvietė, | Gyvenamas namas, Nemenčinės pl. 182, Vilnius. | 2025-02-05 09: | 0/neaptikta | 11.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 168 | 1 | Priimtinas | 52 (N: 50) | Priimtinas | 3 | 7.80
Pečiukų vandenvietė, | Gyvenamas namas, Nemenčinės pl. 182, Vilnius. | 2025-02-06 18: | [7 empty] | 8
Pečiukų vandenvietė, | Pečiukų vandenvietė, požeminis vanduo, Nemenčinės pl. 194a, Vilnius. | 2025-02-05 10: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 255 (N: 200) | 0.93 | Priimtinas | 48 | Priimtinas | 3 | 7.78
Pečiukų vandenvietė, | Pečiukų vandenvietė, požeminis vanduo, Nemenčinės pl. 194a, Vilnius. | 2025-02-06 18: |  |  |  |  | 171
Iš viso: |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2