## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 | Skaičius 100 | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Sereikiškių vandenvietė, | Sereikiškių parko II kėl. vand. siurblinė, prieš vand. gerinimo įrenginius Maironio g. 12, Vilnius. | 2025-01-02 07: |  |  |  |  | 843 (N: 200) |  |  | 123 (N: 50) |  |  |  | 7.69
Sereikiškių vandenvietė, | Sereikiškių parko II kėl. vand. siurblinė, po vand. gerinimo įrenginių, Maironio g. 12, Vilnius. | 2025-01-02 07: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 11 | 0.38 | Priimtinas | 20 |  | Priimtinas | < 3 | 7.59
Sereikiškių vandenvietė, | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras, Žygimantų g. 8, Vilnius. | 2025-01-06 07: | 0/neaptikta | 12.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 34 | 0.36 | Priimtinas | 34 |  | Priimtinas | < 3 | 7.61
Sereikiškių vandenvietė, | Vilniaus dailės akademija, Maironio g. 6, Vilnius. | 2025-01-06 08: | 0/neaptikta | 88.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 30 | 0.2 | Priimtinas | 8 |  | Priimtinas | 3 | 7.77
Sereikiškių vandenvietė, | Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija, Lukiškių skg. 5, Vilnius. | 2025-01-06 09: | 0/neaptikta | 8.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.17 | Priimtinas |  |  | Priimtinas | < 3 | 7.51
Sereikiškių vandenvietė, | Daugiabutis gyv. namas, J. Jasinskio g. 7, Vilnius. | 2025-01-06 09: | 0/neaptikta | 24.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.19 | Priimtinas |  |  | Priimtinas | < 3 | 7.52
Sereikiškių vandenvietė, | Vilniaus kolegija, J. Jasinskio g. 15, Vilnius. | 2025-01-06 09: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 19 | 0.17 | Priimtinas | 29 |  | Priimtinas | < 3 | 7.59
Sereikiškių vandenvietė, | Sereikiškių parko II kėl. vand. siurblinė, prieš vand. gerinimo įrenginius Maironio g. 12, Vilnius. | 2025-02-24 09: |  |  |  |  | 889 (N: 200) |  |  | 82 (N: 50) | 515 |  |  | 7.80
Sereikiškių vandenvietė, | Sereikiškių parko II kėl. vand. siurblinė, po vand. gerinimo įrenginių, Maironio g. 12, Vilnius. | 2025-02-24 09: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | < 10 | 0.18 | Priimtinas | < 6 | 418 | Priimtinas | 3 | 7.55
Sereikiškių vandenvietė, | Sereikiškių parko II kėl. vand. siurblinė, prieš vand. gerinimo įrenginius Maironio g. 12, Vilnius. | 2025-03-19 11: |  |  |  |  | 1788 (N: 200) |  |  | 94 (N: 50) | 492 |  |  | 7.79
Sereikiškių vandenvietė, | Sereikiškių parko II kėl. vand. siurblinė, po vand. gerinimo įrenginių, Maironio g. 12, Vilnius. | 2025-03-19 11: | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 20 | 0.34 | Priimtinas | 7 | 419 | Priimtinas | 3 | 7.78
Iš viso: |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 4 | 8 | 8 | 11