## atsargos
|  |  | Mikrobiologiniai |  |  |  | Indikatoriniai rodikliai
|  |  | Koliforminės bakterijos | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Žarniniai enterokokai | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  | Skaičius 100 | Skaičius 1 ml | Skaičius 100 | Skaičius 100 | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  | 0/neaptikta | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data
Trakų Vokės II vandenvietė, J. | Trakų Vokė-II vandenvietė, prieš vandens gerinimo įrenginius, J. Tiškevičiaus g. 4c, Vilnius. | 2025-01-28 09: |  |  |  |  | 809 (N: 200) |  |  | 87 (N: 50) |  |  |  | 7.77
Trakų Vokės II vandenvietė, J. | Trakų Vokė-II vandenvietė, po vandens gerinimo įrenginių, J. Tiškevičiaus g. 4c, Vilnius. | 2025-01-28 09: | 0/neaptikta | 4.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 49 | 0.57 | Priimtinas | 36 |  | Priimtinas | 4 | 7.79
Trakų Vokės II vandenvietė, J. | Vilniaus Trakų Vokės lopšelis - darželis, E. Andrė g. 6, Vilnius. | 2025-01-28 09: | 0/neaptikta | 6.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta |  | 0.42 | Priimtinas |  |  | Priimtinas | 4 | 7.73
Trakų Vokės II vandenvietė, J. | Trakų Vokė-II vandenvietė, prieš vandens gerinimo įrenginius, J. Tiškevičiaus g. 4c, Vilnius. | 2025-03-25 08: |  |  |  |  | 992 (N: 200) |  |  | 67 (N: 50) | 404 |  |  | 7.74
Trakų Vokės II vandenvietė, J. | Trakų Vokė-II vandenvietė, po vandens gerinimo įrenginių, J. Tiškevičiaus g. 4c, Vilnius. | 2025-03-25 08: | 0/neaptikta | 6.0 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 55 | 0.78 | Priimtinas | 7 | 402 | Priimtinas | 3 | 7.77
Iš viso: |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5