## 1 priedas
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų 1 priedas
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO RODIKLIAI
Nr. | Rodiklis | Mato vienetas | Rodiklio reikšmė
1. | Pakelto požeminio vandens kiekis | tūks. m3 per metus arba % bendrojo kiekio | 36133.979
2. | Pakelto paviršinio vandens kiekis | tūks. tūks. m3 per metus arba % bendrojo kiekio | 0
3. | Patiekto geriamojo vandens kiekis | tūks. m3 per metus arba % bendrojo kiekio | 35971.748
4. | Geriamojo vandens ruošimo įrenginiai | vienetai | 21
5. | Geriamojo vandens ruošimo įrenginių pajėgumas | m3 per parą, m3 per metus, m3 per mėnesį, | 49331
6. | Gerinto vandens kiekis | m3 per parą, m3 per metus, m3 per mėnesį, | 33640.743
7. | Bendras geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis | km | 1968.6
8. | Geriamojo vandens gavybos įrenginių projektinis pajėgumas | m3 per metus, m3 per mėnesį, m3 per parą | 108484
9. | Aptarnaujamų vartotojų ir abonentų skaičius | skaičius | 287308
10. | Vartotojams parduoto požeminio vandens kiekis | tūks. m3 per metus, m3 per mėnesį | 15445.8248
11. | Abonentams parduoto požeminio vandens kiekis | tūks. m3 per metus, m3 per mėnesį | 15411.0326
12. | Geriamojo vandens netektis | tūks. m3 per metus, m3 per mėnesį | 5277.1216
13. | Geriamojo vandens netektis | % gaunamo geriamojo vandens kiekio per metus | 14.6043
14. | Geriamojo vandens netektis | m3/km vamzdyno per metus | 2.6806
15. | Geriamojo vandens netektis | m3 abonentui ir vartotojui per mėnesį | 1.5306
16. | Naujų vartotojų skaičius per metus | skaičius per metus | 5918
17. | Naujų abonentų skaičius per metus | skaičius per metus | 277
18. | Geriamojo vandens tiekimo tinklo plėtra | metrai per metus | 43.76

## 2 priedas
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų 2 priedas
GERIAMOJO VANDENS SLĖGIO RODIKLIAI
Nr. | Rodiklis | Mato vienetas | Rodiklio reikšmė
1. | Didžiausias ties įvadu užfiksuotas slėgis | m | Nėra duomenų
2. | Mažiausias ties įvadu užfiksuotas slėgis | m | Nėra duomenų
3. | Mažo slėgio atvejų dažnumas | skaičius per metus arba dienų skaičius per metus | Nėra duomenų
4. | Skundai dėl mažo slėgio | skaičius per metus | Nėra duomenų
5. | Skundai dėl didelio slėgio | skaičius per metus | Nėra duomenų
6. | Pertrūkiai, kuriuos sukelia per didelis slėgis | skaičius per metus | Nėra duomenų
7. | Geriamojo vandens tiekėjo eksploatuojamos slėgio pakėlimo stotys geriamojo vandens tiekimo tinkle | skaičius | Nėra duomenų

## 3 priedas
Ūkio subjektas: UAB Vilniaus vandenys
Ataskaitinis laikotarpis: 2024-01-01 - 2025-01-01
Geriamojo vandens tiekimo pertrūkių rodikliai
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų 3 priedas
| Nr. | Rodiklis | Mato vienetas | Rodiklio reikšmė
| 1. | Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę daugiau kaip 24 val. | skaičius per metus | 2
| 2. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius (vidutiniškai) | abonentų ir vartotojų skaičius | 3
| 3. | Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę daugiau kaip 24 val. | skaičius per metus | 23
| 4. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 2534
| 5. | Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | 2
| 6. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 72
| 7. | Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | 47
| 8. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 3372
| 9. | Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | 24
| 10. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 1090
| 11. | Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | 69
| 12. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 3710
| 13. | Abonentai ir vartotojai, per metus patyrę pakartotinį geriamojo vandens tiekimo pertrūkį, nepriklausomai nuo pertrūkio priežasčių | abonentų ir vartotojų skaičius | 5068
| 14. | Bendras geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis | vamzdynų km | 1968.6
| 15. | Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijų dažnumas | 1 km vamzdyno avarijų skaičius per metus | 0.070609

## 5 priedas
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų 5 priedas
TVINDYMO NUOTEKOMIS RODIKLIAI
Nr. | Rodiklis | Mato vienetas | Rodiklio reikšmė
1. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų tvindymo nuotekomis atvejų skaičius | skaičius per metus | Nėra duomenų
2. | Abonentų teritorijų tvindymo paviršinėmis nuotekomis atvejų skaičius | skaičius per metus | Nėra duomenų
3. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų tvindymo nuotekomis dėl nuotekų kolektorių užsikimšimo ar įgriuvimo atvejų skaičius | skaičius per metus | Nėra duomenų
4. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų tvindymo nuotekomis dėl mažo nuotekų kolektorių hidraulinio pajėgumo atvejų skaičius | skaičius per metus | Nėra duomenų
5. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų tvindymo nuotekomis dėl kitų priežasčių skaičius | skaičius per metus | Nėra duomenų
6. | Abonentų teritorijų tvindymo paviršinėmis nuotekomis dėl kitų, ankstesniuose punktuose nepaminėtų priežasčių skaičius | skaičius per metus | Nėra duomenų
7. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų įrangos gedimo atvejų skaičius dėl tvindymo nuotekomis | skaičius per metus | Nėra duomenų
8. | Viešųjų teritorijų tvindymo nuotekomis atvejų skaičius | skaičius per metus | Nėra duomenų
9. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų, patiriančių tvindymą nuotekomis dažniau kaip kartą per metus, skaičius | skaičius | Nėra duomenų
10. | Abonentų teritorijų, patiriančių tvindymą paviršinėmis nuotekomis daugiau kaip kartą per metus, skaičius | skaičius | Nėra duomenų

## 4 priedas
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų 4 priedas
ABONENTŲ IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMO RODIKLIAI
Nr. | Rodiklis | Mato vienetas | Rodiklio reikšmė
1. | Raštu (įskaitant elektroninį paštą) gautų skundų skaičius | skaičius per metus | Nėra duomenų
2. | Prašymai dėl prijungimo prie vandens tiekimo tinklų | skaičius per metus | Nėra duomenų
3. | Prašymai dėl prijungimo prie nuotekų, paviršinių nuotekų surinkimo tinklų | skaičius per metus | Nėra duomenų
4. | Kreipimosi dėl avarijų, nuotekų kolektorių užsikimšimo ar įgriuvimo skaičius | skaičius per metus | Nėra duomenų
5. | Atliktų abonentų ir vartotojų apklausų skaičius | skaičius per metus | Nėra duomenų
6. | Abonentų ir vartotojų skundų dėl geriamojo vandens saugos ir kokybės skaičius | skaičius per metus | Nėra duomenų

## 6 priedas
Ūkio subjektas: UAB Vilniaus vandenys
Ataskaitinis laikotarpis: 2024-01-01 - 2025-01-01
Nuotekų tvarkymo pertrūkių rodikliai
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų 6 priedas
| Nr. | Rodiklis | Mato vienetas | Rodiklio reikšmė
| 1. | Bendras planuotų nuotekų tvarkymo pertrūkių skaičius | skaičius per metus | 0
| 2. | Pertrūkių dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos skaičius | skaičius per metus | 37
| 3. | Bendras nuotekų surinkimo tinklų ilgis | vamzdynų km | 1692.35
| 4. | Planuoti nuotekų tvarkymo pertrūkiai, trukę daugiau kaip 24 val. | skaičius per metus | 0
| 5. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
| 6. | Pertrūkiai dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos, trukę daugiau kaip 24 val. | skaičius per metus | 5
| 7. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
| 8. | Planuoti nuotekų tvarkymo pertrūkiai, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | 0
| 9. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
| 10. | Pertrūkiai dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | 2
| 11. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
| 12. | Planuoti nuotekų tvarkymo pertrūkiai, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | 0
| 13. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
| 14. | Pertrūkiai dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | 7
| 15. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
| 16. | Pertrūkių priežastys ir bendras skaičius | užsikimšimas / įgriuvimas / kita | -
| 17. | Užsikimšimo atvejų skaičius | skaičius per metus | 2060
| 18. | Užsikimšimo atvejų skaičius | skaičius 1 km vamzdyno per metus | 1.2172
| 19. | Nuotekų surinkimo tinklų įgriuvimo atvejų skaičius | skaičius per metus | 618