ATMINTINĖ PROJEKTO LAIDAI PARUOŠTI

Teikiant derinimui Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų dalies projekto KOREKTŪRĄ, reikalaujama, kad projekte būtų:

| Tekstiniai dokumentai | Titulinis. Statytojas. Objekto adresas, pavadinimas, statinio kategorija, laida, projektuotojas |
| --- | --- |
|  | Prisijungimo sąlygos. Pridedamos prieš Aiškinamąjį raštą. |
|  | Aiškinamasis raštas. Galima pridėti 0 laidos Aiškinamąjį raštą, bet jame turi būti aiškiai išskiriama laidos rengimo priežastis, t.y. projekto korektūros priežastis. Arba galima pridėti tik tai laidai skirtą Aiškinamąjį raštą. Abiejuose variantuose turi būti pilnai aprašyta keitimo priežastis. Aprašymas turi būti išsamus, paaiškinta kas konkrečiai keitėsi nuo suderintos 0 laidos sprendinių. Nurodytos atkarpos, šulinių numeriai ir t.t. |
|  | Medžiagų žiniaraštis. Pridėti jei keitimo priežastis įtakojo medžiagų kiekių bei jų techninių parametrų pasikeitimą. Galima pridėti 0 laidos Sąnaudų žiniaraštį, bet jame turi būti aiškiai išskiriama pozicijos kas keitėsi (galima paryškinti grafas, stulpelius kurioje vietoje pasikeitimai). |
|  | Kampinis štampas. Tekstiniuose dokumentuose turi būti įtrauktas kampinis štampas, kuris turi atitikti LSTN reikalavimus. Nurodyta laidos Nr., taip pat keitimo priežastis. Jeigu leidžiama ne pirma projekto laida, o trečia ar ketvirta, kampiniame štampe turi būti įtrauki visų prieš tai leistų laidų aprašymai. |
| Brėžiniai | Pridedama brėžiniai tik tie kuriuose daromi pakeitimai. Visų 0 laidos brėžinių teikti nereikia. 0 laidą pridėti kaip atskirą failą. |
|  | Brėžinio kampinis štampas. Kiekviename pateiktame brėžinyje turi būti įtrauktas brėžinio kampinis štampas, kuris turi atitikti LSTN reikalavimus. Nurodyta laidos Nr., taip pat trumpai aprašyta projekto keitimo priežastis. Jeigu aprašymas ilgas, tai visi detalūs aprašyti pateikiami Aiškinamajame rašte, brėžinio štampe nurodomi pagrindiniai pakeitimai. Jeigu leidžiama ne pirma projekto laida, o trečia ar ketvirta, kampiniame štampe turi būti įtrauki visų prieš tai leistų laidų aprašymai. |
|  | Pasikeitusių sprendinių vaizdavimas. Brėžiniuose nurodyti vietą kur daromas pakeitimas. Vaizdavimas pagal galimybes, tačiau turi būti pateikta aiški vieta (galima apibraukti tą vietą ir parašyti laidos Nr. arba pakeisti spalvas ir t.t.), turi būti aiškūs pakeitimai paėmus brėžinį peržiūrėti kas keitėsi nuo 0 laidos sprendinių. |