## atsargos
|  |  |  | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Tikimiausias koliforminių bakterijų skaičius | Tikimiausias žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius | Žarniniai enterokokai | Amonis | Bendroji geležis | Chloridas | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Permanganato indeksas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | Sulfatas | pH_Vandenilio jonų koncentracija | Boras | Cianidai | Fluoridas | Nitratas | Nitritas
Matavimo vnt. |  |  |  | KSV/1 ml | 100 ml | 100 ml | KSV/100 ml | mg/l | µg/l | mg/l | NTU | - | µg/l | mg/l O2 | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | mg/l | pH vienetai | mg/l | µg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  |  | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0.5 | 200 | 250 | 4 |  | 50 | 5 | 2500 |  | 30 | 250 | 6.5-9.5 | 1.5 | 50 | 1.5 | 50 | 0.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data | Būsena
Žemųjų Panerių | 4 garažas - hidrantas. Savanorių pr. 212, Vilnius | 2026-04-16 08: | Atitinka | 3.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.44 | Priimtinas |  |  | 429 | Priimtinas | < 3 |  | 7.69
Žemųjų Panerių | Vilniaus Vaduvos darželis - mokykla, Vaduvos g. 14a, Vilnius | 2026-05-12 11: | Atitinka | 5.0 | 0 | 0 | Neaptikta | 0.022 | 31 | 6 | 0.19 | Priimtinas | 12 | 0.71 | 431 | Priimtinas | 4 | 18 | 7.72 | 0.032 | < 5 | 0.42 | 0.66 | 0.006
Žemųjų Panerių | Žemųjų Panerių II kėlimo vandens siurblinė, paruoštas geriamasis vanduo, Savanorių pr. 192, Vilnius | 2026-05-13 09: | Atitinka | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 32 |  | 0.16 | Priimtinas | < 6 |  | 428 | Priimtinas | 3 |  | 7.71
Žemųjų Panerių | 4 garažas - hidrantas. Savanorių pr. 212, Vilnius | 2026-05-21 08: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.44 | Priimtinas |  |  | 430 | Priimtinas | < 3 |  | 7.71
Žemųjų Panerių | Vartojimo vieta, Savanorių pr. 159, Vilnius | 2026-06-15 11: | Atitinka | 6.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.45 | Priimtinas |  |  | 426 | Priimtinas | 3 |  | 7.61
Žemųjų Panerių | 4 garažas - hidrantas. Savanorių pr. 212, Vilnius | 2026-06-18 08: | Atitinka | 15 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.47 | Priimtinas |  |  | 432 | Priimtinas | 3 |  | 7.70
Iš viso: |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ATITINKA - ištirti rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytas ribines vertes. Vanduo saugus vartoti.
STEBIMI POKYČIAI - nustatyta padidėjusi indikatorinių rodiklių, kurie nėra tiesiogiai siejami su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, koncentracija. Imamės priemonių vandens kokybei gerinti. Situacija yra stebima. Vanduo saugus vartoti.
NEATITINKA - nustatytas neatitikimas arba reikšmingas rodiklio viršijimas. Imamasi skubių, būtinų priemonių ir, jei reikia, vartotojai informuojami papildomai.
Vandenvietė, objektas | Analitė | mg/l | mg-ekv./l | Vandens kietumo įvertinimas
Žemieji Paneriai, rezervuaras | Kalis | 1.2 | 0.031
| Kalcis | 64.6 | 14.48
| Magnis | 15.4 | 1.27
| Bendras kietumas |  | 4.74 | vidutiniškai kietas