ATMINTINĖ STATYTOJUI

PASTATO PRIJUNGIMAS PRIE VANDENTIEKIO IR / AR NUOTEKŲ TINKLŲ,

kai vandentiekio įvado skersmuo iki 32 mm ir / arba nuotekų išvado skersmuo iki 160 mm

- Pateikti paraišką prisijungimo sąlygoms gauti.

- Pagal parengtas prisijungimo sąlygas parengti ir suderinti projektą su UAB „Vilniaus vandenys“.

- Kreiptis į bendrovę dėl prisijungimo prie tinklų bei sutarties prisijungimui pasirašymo (sutartis bus sudaryta atsižvelgiant į planuojamą rengti infrastruktūrą).

- Pasirašytą sutartį grąžinti bendrovei ir kviesti bendrovės atstovą prisijungimo darbams priimti / stebėti.

Kreipiantis dėl prisijungimo  el. paštu  info@vv.lt arba atvykus į mūsų Klientų aptarnavimo skyrių Vilniuje adresu Spaudos g. 8-1, prašymo duomenys pateikiami formoje:

Prašymas prijungti prie tinklų | Vilniaus vandenys

Kreipiantis dėl prisijungimo gali būti papildomai paprašyta pateikti:

- prisijungimo sąlygų kopiją;

- suderinto projekto kopiją;

- žemės sklypo nuosavybės teisės ar kitą valdymo teisę patvirtinančių dokumentų kopijas;

- pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir teisės į juos kopiją;

- statybos leidimą arba rašytinio pritarimo projektui kopiją.

Gavus Bendrovės pritarimą darbų vykdymui pagal projektą, statytojas kviečia atstovą:

  - paslėptų darbų priėmimui (ši apžiūra vykdoma neužkasus vamzdynų);

  - prijungimui prie vandentiekio tinklų kompleksinei paslaugai;

  - paslaugos pradžios fiksavimui (jungiantis tik prie nuotekų tinklų).

Dėmesio! Turėdami prisijungimo sąlygas ir suderintą projektą, klientai gali kreiptis į UAB „Vilniaus vandenys“ dėl vandentiekio įvado ir / ar nuotekų išvado įrengimo paslaugos. Tuomet Vilniaus vandenų darbuotojai įvertins ar klientui paslauga gali būti suteikiama ir pateiks darbų kainą. Daugiau informacijos apie paslaugos suteikimo sąlygas:

https://www.vv.lt/papildomos-paslaugos/vandentiekio-nuoteku-tinklu-irengimas/

Rekomenduojame neužkasus vamzdyno išsikviesti geodezininką, kuris atliks naujų inžinerinių tinklų geodezinę išpildomąją nuotrauką (šis dokumentas reikalingas objekto pridavimo metu).

Šią paslaugą galite užsisakyti mūsų bendrovėje

https://www.vv.lt/papildomos-paslaugos/kontrolines-geodezines-nuotraukos-parengimas/

OBJEKTO GALUTINIAM PRIDAVIMUI REIKALINGI DOKUMENTAI:

- nustatyta tvarka suderintus projekto pakeitimus (jei tokie buvo);

- vandentiekio ir / ar nuotekų tinklų geodezines išpildomąsias nuotraukas (popierinis egzempliorius ir variantas skaitmeninėje laikmenoje DWG formatu), su šulinių ir požeminių sklendžių kortelėmis. Požeminių sklendžių ir PVC šulinėlių DN315 / DN425 kortelės turi būti, tačiau TIIIS jų registruoti ir derinti nereikia;

- uždarytą savivaldybės išduotą leidimą kasimo darbams. Jei leidimas nebuvo išduotas, pateikti raštą, patvirtinantį dangų atstatymą;

  - vandentiekio ir / ar nuotekų vamzdynų paslėptų darbų aktas (-ai).

Turi būti įrengti šulinių žymėjimo ženklai.