## atsargos
|  |  |  | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Tikimiausias koliforminių bakterijų skaičius | Tikimiausias žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius | Žarniniai enterokokai
Matavimo vnt. |  |  |  | KSV/1 ml | 100 ml | 100 ml | KSV/100 ml
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  |  | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data | Būsena
NAUJOS GERTUVĖS | Gertuvė - fontanėlis, Vingio parkas, prieš estradą kairėje pusėje | 2026-07-01 09: | Atitinka | 25 | 0 | 0 | Neaptikta
NAUJOS GERTUVĖS | Gertuvė - fontanėlis, Vingio parkas, už estrados nugaros | 2026-07-01 09: | Atitinka | 42 | 0 | 0 | Neaptikta
NAUJOS GERTUVĖS | Gertuvė - fontanėlis, Šeškinės g. 26 | 2026-07-02 12: | Atitinka | 14 | 0 | 0 | Neaptikta
NAUJOS GERTUVĖS | Gertuvė - fontanėlis, Senvagės parkas | 2026-07-13 12: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
NAUJOS GERTUVĖS | Gertuvė - fontanėlis, Japoniškas sodas, Linkmenų g. 2A. Gertuvė pirma | 2026-07-13 12: | Atitinka | 8.0 | 0 | 0 | Neaptikta
NAUJOS GERTUVĖS | Gertuvė - fontanėlis, Japoniškas sodas, Linkmenų g. 2A. Gertuvė antra | 2026-07-13 12: | Atitinka | 7.0 | 0 | 0 | Neaptikta
NAUJOS GERTUVĖS | Gertuvė - fontanėlis, Reformatų skveras 1, Vilnius. Gertuvė pirma | 2026-07-20 10: | Atitinka | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta
NAUJOS GERTUVĖS | Gertuvė - fontanėlis, Reformatų skveras 1, Vilnius. Gertuvė antra | 2026-07-20 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
NAUJOS GERTUVĖS | Gertuvė - fontanėlis, Reformatų skveras 1, Vilnius. Gertuvė trečia | 2026-07-20 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
NAUJOS GERTUVĖS | Gertuvė - fontanėlis, Vingio parkas, prieš estradą kairėje pusėje | 2026-08-06 11: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
NAUJOS GERTUVĖS | Gertuvė - fontanėlis, Vingio parkas, už estrados nugaros | 2026-08-06 11: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
NAUJOS GERTUVĖS | Gertuvė - fontanėlis, Japoniškas sodas, Linkmenų g. 2A. Gertuvė pirma | 2026-08-13 11: | Atitinka | 6.0 | 0 | 0 | Neaptikta
NAUJOS GERTUVĖS | Gertuvė - fontanėlis, Japoniškas sodas, Linkmenų g. 2A. Gertuvė antra | 2026-08-13 11: | Atitinka | 9.0 | 0 | 0 | Neaptikta
NAUJOS GERTUVĖS | Gertuvė - fontanėlis, Senvagės parkas | 2026-08-13 11: | Atitinka | 8.0 | 0 | 0 | Neaptikta
NAUJOS GERTUVĖS | Gertuvė - fontanėlis, Šeškinės g. 26 | 2026-08-13 09: | Atitinka | 8.0 | 0 | 0 | Neaptikta
NAUJOS GERTUVĖS | Gertuvė - fontanėlis, Reformatų skveras 1, Vilnius. Gertuvė pirma | 2026-08-19 12: | Atitinka | 3.0 | 0 | 0 | Neaptikta
NAUJOS GERTUVĖS | Gertuvė - fontanėlis, Reformatų skveras 1, Vilnius. Gertuvė antra | 2026-08-19 12: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
NAUJOS GERTUVĖS | Gertuvė - fontanėlis, Reformatų skveras 1, Vilnius. Gertuvė trečia | 2026-08-19 12: | Atitinka | 6.0 | 0 | 0 | Neaptikta
NAUJOS GERTUVĖS | Gertuvė - fontanėlis, Japoniškas sodas, Linkmenų g. 2A. Gertuvė pirma | 2026-09-14 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
NAUJOS GERTUVĖS | Gertuvė - fontanėlis, Japoniškas sodas, Linkmenų g. 2A. Gertuvė antra | 2026-09-14 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
NAUJOS GERTUVĖS | Gertuvė - fontanėlis, Senvagės parkas | 2026-09-14 10: | Atitinka | 5.0 | 0 | 0 | Neaptikta
NAUJOS GERTUVĖS | Gertuvė - fontanėlis, Reformatų skveras 1, Vilnius. Gertuvė pirma | 2026-09-15 10: | Atitinka | 11 | 0 | 0 | Neaptikta
NAUJOS GERTUVĖS | Gertuvė - fontanėlis, Reformatų skveras 1, Vilnius. Gertuvė antra | 2026-09-15 10: | Atitinka | 13 | 0 | 0 | Neaptikta
NAUJOS GERTUVĖS | Gertuvė - fontanėlis, Reformatų skveras 1, Vilnius. Gertuvė trečia | 2026-09-15 10: | Atitinka | 21 | 0 | 0 | Neaptikta
NAUJOS GERTUVĖS | Gertuvė - fontanėlis, Šeškinės g. 26 | 2026-09-16 10: | Atitinka | 29 | 0 | 0 | Neaptikta
NAUJOS GERTUVĖS | Gertuvė - fontanėlis, Vingio parkas, prieš estradą kairėje pusėje | 2026-09-24 10: | Atitinka | 25 | 0 | 0 | Neaptikta
NAUJOS GERTUVĖS | Gertuvė - fontanėlis, Vingio parkas, už estrados nugaros | 2026-09-24 10: | Atitinka | 16 | 0 | 0 | Neaptikta
Iš viso: |  |  |  | 27 | 27 | 27 | 27
ATITINKA - ištirti rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytas ribines vertes. Vanduo saugus vartoti.
STEBIMI POKYČIAI - nustatyta padidėjusi indikatorinių rodiklių, kurie nėra tiesiogiai siejami su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, koncentracija. Imamės priemonių vandens kokybei gerinti. Situacija yra stebima. Vanduo saugus vartoti.
NEATITINKA - nustatytas neatitikimas arba reikšmingas rodiklio viršijimas. Imamasi skubių, būtinų priemonių ir, jei reikia, vartotojai informuojami papildomai.