## atsargos
|  |  |  | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Tikimiausias koliforminių bakterijų skaičius | Tikimiausias žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius | Žarniniai enterokokai | Bendroji geležis | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | pH_Vandenilio jonų koncentracija
Matavimo vnt. |  |  |  | KSV/1 ml | 100 ml | 100 ml | KSV/100 ml | µg/l | NTU | - | µg/l | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | pH vienetai
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  |  | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 200 | 4 |  | 50 | 2500 |  | 30 | 6.5-9.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data | Būsena
Naujųjų Verkių vandenvietė, | Vilniaus lopšelis - darželis "Gintarėlis", Popieriaus g. 46a, Vilnius | 2026-07-29 09: | Atitinka | 29 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 0.26 | Priimtinas |  | 426 | Priimtinas | < 3 | 7.61
Naujųjų Verkių vandenvietė, | Naujųjų Verkių vandenvietė, po vandens gerinimo įrenginių, Popieriaus g. 94b, Vilnius | 2026-08-18 10: | Stebimi pokyčiai | 6.0 | 0 | 0 | Neaptikta | 38 | 0.34 | Priimtinas | 81 (N: 50) | 423 | Priimtinas | < 3 | 7.82
Naujųjų Verkių vandenvietė, | Naujųjų Verkių vandenvietė, po vandens gerinimo įrenginių, Popieriaus g. 94b, Vilnius | 2026-08-25 08: | Atitinka | [7 empty] | 47
Iš viso: |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
ATITINKA - ištirti rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytas ribines vertes. Vanduo saugus vartoti.
STEBIMI POKYČIAI - nustatyta padidėjusi indikatorinių rodiklių, kurie nėra tiesiogiai siejami su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, koncentracija. Imamės priemonių vandens kokybei gerinti. Situacija yra stebima. Vanduo saugus vartoti.
NEATITINKA - nustatytas neatitikimas arba reikšmingas rodiklio viršijimas. Imamasi skubių, būtinų priemonių ir, jei reikia, vartotojai informuojami papildomai.
Vandenvietė, objektas | Analitė | mg/l | mg-ekv./l | Vandens kietumo įvertinimas
Naujųjų Verkių | Kalis | 1.5 | 0.038
| Kalcis | 68.9 | 3.44
| Magnis | 19.7 | 1.62
| Bendras kietumas |  | 5.06 | vidutiniškai kietas