## atsargos
|  |  |  | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Tikimiausias koliforminių bakterijų skaičius | Tikimiausias žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius | Žarniniai enterokokai | Amonis | Bendroji geležis | Chloridas | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Permanganato indeksas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | Sulfatas | pH_Vandenilio jonų koncentracija | Boras | Cianidai | Fluoridas | Nitratas | Nitritas
Matavimo vnt. |  |  |  | KSV/1 ml | 100 ml | 100 ml | KSV/100 ml | mg/l | µg/l | mg/l | NTU | - | µg/l | mg/l O2 | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | mg/l | pH vienetai | mg/l | µg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  |  | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0.5 | 200 | 250 | 4 |  | 50 | 5 | 2500 |  | 30 | 250 | 6.5-9.5 | 1.5 | 50 | 1.5 | 50 | 0.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data | Būsena
Nemenčinės vandenvietė, | Nemenčinės m. vandenvietė, po vandens gerinimo įrenginių, Švenčionių g. 71, Nemenčinė, Vilniaus r. | 2026-07-08 10: | Atitinka | 16 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 25 |  | 0.55 | Priimtinas | 31 |  | 484 | Priimtinas | 4 |  | 7.81
Nemenčinės vandenvietė, | Vilniaus raj. Nemenčinė vaikų darželis, Piliakalnio g. 36a, Nemenčinė, Vilniaus raj. | 2026-09-22 10: | Atitinka | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta | < 0.01 | 79 | 21 | 0.26 | Priimtinas | 11 | < 0.6 | 466 | Priimtinas | 4 | 30 | 7.91 | 0.042 | < 5 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.003
Iš viso: |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ATITINKA - ištirti rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytas ribines vertes. Vanduo saugus vartoti.
STEBIMI POKYČIAI - nustatyta padidėjusi indikatorinių rodiklių, kurie nėra tiesiogiai siejami su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, koncentracija. Imamės priemonių vandens kokybei gerinti. Situacija yra stebima. Vanduo saugus vartoti.
NEATITINKA - nustatytas neatitikimas arba reikšmingas rodiklio viršijimas. Imamasi skubių, būtinų priemonių ir, jei reikia, vartotojai informuojami papildomai.
Vandenvietė, objektas | Analitė | mg/l | mg-ekv./l | Vandens kietumo įvertinimas
Nemenčinės | Kalis | 1.4 | 0.036
| Kalcis | 72.3 | 3.61
| Magnis | 19.8 | 1.63
| Bendras kietumas |  | 5.24 | vidutiniškai kietas